МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 ноября 2012 года N 907н

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология"

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "урология".

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 декабря 2009 года N 966н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с урологическими заболеваниями"](http://docs.cntd.ru/document/902192614) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный N 15796).

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2012 года,
регистрационный N 26478

**Приложение N 3. Стандарт оснащения урологического кабинета**

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"урология", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 907н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 1 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 1 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком\* | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* При отсутствии ультразвукового аппарата в медицинской организации.

**Приложение N 6. Стандарт оснащения урологического дневного стационара**

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"урология", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 907н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое | 1 |
| 3. | Негатоскоп | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 |
| 5. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 6. | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 |
| 7. | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 |
| 8. | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
| 9. | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 |
| 10. | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 11. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 12. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 13. | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра | 2 |
| 14. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком | 1 |
| 16. | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |
| 17. | Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером | 2 |
| 18. | Набор инструментов для цистоскопии и катетеризации мочеточников | 1 |
| 19. | Мочеточниковые катетеры и стенты | по требованию |
| 20. | Аппарат электрохирургический | 1 |
| 21. | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 |
| 22. | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 |

**Приложение N 9. Стандарт оснащения урологического отделения**

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"урология", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 907н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 2 | Гинекологическое кресло | 1 на отделение |
| 3 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 на отделение |
| 4 | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 на отделение |
| 5 | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 на отделение |
| 6 | Набор телескопических дилятирующих бужей | 1 на отделение |
| 7 | Урофлоуметр | 1 на отделение |
| 8 | Негатоскоп | 2 на отделение |
| 9 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 на отделение |
| 10 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 на отделение |
| 11 | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 на отделение |
| 12 | Одноразовые, стерильные катетеры Фоли | по требованию |
| 13 | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 14 | Любриканты | по требованию |
| 15 | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
| 16 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования. | по требованию |
| 17 | Аппарат ультразвуковой диагностики с конвексным и ректальным датчиком и биопсийными (пункционными) насадками для ультразвуковых датчиков | 1 на отделение |
| 18 | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 на отделение |
| 19 | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 на отделение |
| 20 | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 на отделение |
| 21 | Набор зеркал для влагалищного осмотра | 2 на отделение |
| 22 | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 на отделение |
| 23 | Облучатель бактерицидный | 2 на отделение |

**Приложение N 12. Стандарт оснащения Центра медицинского урологического (за исключением урологических отделений, входящих в структуру Центра медицинского урологического)**

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"урология", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 907н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Аппарат для фокальной (аблационной) терапии | 1 на Центр |
| 2. | Аппарат для лазерной хирургии | 1 на Центр |
| 3. | Аппарат для комплексного уродинамического исследования | 1 на Центр |
| 4. | Расходные материалы для фокальной (аблационной) терапии | по требованию |
| 5. | Расходные материалы для лазерной хирургии | по требованию |
| 6. | Расходные материалы для уродинамического исследования | по требованию |

**Приложение N 13. Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре, которой создается урологическое отделение**

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю
"урология", утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 ноября 2012 года N 907н

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| Отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии (кабинет компьютерной томографии) и(или) кабинетом магнитно-резонансной томографии(кабинет магнитно-резонансной томографии) |
| Томограф рентгеновский компьютерный с программным обеспечением | 1 на отделение |
| Отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики |
| Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований с возможностью проведения ректального исследования и допплерографии (сосудов почек) | 1 на отделение |
| Портативный диагностический комплекс для ультразвуковых исследований | 1 на отделение |
| Операционное отделение (операционный блок) |
| Многофункциональная система с системой рентген и ультразвуковой визуализации для эндоурологических манипуляций и дистанционной литотрипсии | 1 на отделение\* |
| Эндовидеохирургический комплекс для поведения урологических операций | 2 на отделение |
| Набор хирургических инструментов для эндовидеохирургии | 2 на отделение |
| Расходные материалы для эндовидеохирургии | по требованию |
| Одноразовые, стерильные наборы для нефростомии с нефростомическими трубками | по требованию |
| Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| Мочеточниковые катетеры и стенты | по требованию |
| Одноразовые, стерильные катетеры Фоли | по требованию |
| Одноразовый хирургический набор для имплантации субуретрального слинга | по требованию |
| Набор инструментов для цистоскопии и катетеризации мочеточников | 2 на отделение |
| Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | 2 на отделение\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Набор инструментов для жесткой уретерореноскопии | 2 на отделение\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Набор инструментов для гибкой уретерореноскопии | 2 на отделение\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Аппарат для контактной литотрипсии | 1 на отделение\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Набор инструментов для трансуретральной резекции. | 2 на отделение |
| Расходные материалы для трансуретральной резекции | по требованию |
| Расходные материалы для уретероскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Расходные материалы для перкутанной нефроскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* В медицинских организациях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной и эндоскопической литотрипсии. |
| Аппаратная стойка эндоскопическая | 2 на отделение |
| Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 на отделение |
| Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 2 на отделение |
| Аппарат электрохирургический | 2 на отделение |
| Набор общехирургических инструментов для выполнения полостных операций | 2 на отделение |
| Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 на отделение |
| Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 на отделение |
| Аппарат ультразвуковой диагностики с конвексным и ректальным датчиком и биопсийными (пункционными) насадками для ультразвуковых датчиков | 1 на отделение |