**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

 **ПРИКАЗ**

 **от 31 октября 2012 года N 561н**

 **Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология"**

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология".

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июня 2010 года N 418н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях"](http://docs.cntd.ru/document/902220156) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 года, регистрационный N 17726).

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2012 года,
регистрационный N 26269

**Приложение N 3. Стандарт оснащения кабинета врача - детского уролога-андролога**

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю "детская урология-андрология",
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 октября 2012 года N 561н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Ростомер | 1 |
| 6. | Настольная лампа | 2 |
| 7. | Кресло урологическое | 1 |
| 8. | Цистоскоп смотровой | 2 |
| 9. | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 |
| 10. | Сантиметровая лента | 1 |
| 11. | Ширма | 1 |
| 12. | Орхидометр | 1 |
| 13. | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
| 14. | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
| 15. | Стол перевязочный | 1 |
| 16. | Стол инструментальный | 1 |
| 17. | Стол манипуляционный | 1 |
| 18. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала (биксы) | по требованию |
| 19. | Пеленальный стол | 1 |
| 20. | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 21. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 22. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 23. | Негатоскоп | 1 |
| 24. | Бестеневая лампа | 1 |
| 25. | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
| 26. | Весы | 1 |
| 27. | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 |
| 28. | Стетофонендоскоп | 1 |
| 29. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 30. | Шкаф двухсекционный для одежды | 1 |
| 31. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 32. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

**Приложение N 6. Стандарт оснащения детского уроандрологического отделения**

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю "детская урология-андрология",
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 октября 2012 года N 561н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| 1. | Функциональная кровать | по требованию |
| 2. | Кроватка для детей грудного возраста | по требованию |
| 3. | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | по требованию |
| 4. | Пеленальный стол | по требованию |
| 5. | Прикроватный столик | по числу кроватей |
| 6. | Тумба прикроватная | по числу кроватей |
| 7. | Стойка эндоскопическая универсальная (монитор, видеокамера, источник света, электрокоагулятор) | 2 |
| 8. | Наркозный аппарат типовой для детей | 1 |
| 9. | Кресло урологическое | 2 |
| 10. | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| 11. | Цистоскоп смотровой, размер N 6-14 | 2 |
| 12. | Цистоскоп операционный, размер N 6-12 | 2 |
| 13. | Цистоуретероскоп гибкий | 1 |
| 14. | Уретерореноскоп жесткий, размер N 4,5-6, 6-7,5 | 2 |
| 15. | Нефроскоп | 1 |
| 16. | Одноразовые, стерильные наборы для нефростомии с нефростомическими трубками, размер N 8-15 | по требованию |
| 17. | Мочеточниковые катетеры, размер N 4-6 | по требованию |
| 18. | Одноразовые, стерильные катетеры Фоли, размер N 6-14 | по требованию |
| 19. | Наборы низких универсальных стентов, размер N 4-10 | по требованию |
| 20. | Наборы высоких универсальных стентов, размер N 4-10 | по требованию |
| 21. | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 |
| 22. | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 |
| 23. | Набор телескопических дилятирующих бужей | 1 |
| 24. | Негатоскоп | по требованию |
| 25. | Наборы для биопсии почки | по требованию |
| 26. | Одноразовые стерильные наборы для троакарной эпицистостомии | по требованию |
| 27. | Кресло-каталка | 1 |
| 28. | Тележка для перевозки больных | 2 |
| 29. | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 30. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 31. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
| 32. | Стол перевязочный | 1 |
| 33. | Стол инструментальный | 5 |
| 34. | Сейф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 35. | Инфузомат | 1 на 10 коек |
| 36. | Перфузор | 1 на 10 коек |
| 37. | Тонометр с манжетой для детей до года | по числу врачей |
| 38. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по числу палат |
| 39. | Бестеневая лампа | по требованию |
| 40. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 41. | Весы | 2 |
| 42. | Ростомер | 1 |
| 43. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 44. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 45. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |