**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 31 октября 2012 года N 562н**

**Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия"**

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)  
  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия".

2. Признать утратившим силу [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 ноября 2010 года N 1007н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях"](http://docs.cntd.ru/document/902247917) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2010 года, регистрационный N 19199).

Министр  
В.И.Скворцова

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
17 декабря 2012 года,  
регистрационный N 26159

**Приложение N 3. Стандарт оснащения кабинета врача - детского хирурга**

Приложение N 3   
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "детская хирургия",  
утвержденному приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 31 октября 2012 года N 562н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 |
| 6. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 7. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 8. | Ростомер | 1 |
| 9. | Настольная лампа | 1 |
| 10. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | по требованию |
| 11. | Мешок Амбу | 1 |
| 12. | Аспиратор хирургический | по требованию |
| 13. | Тонометр с манжетой для детей до года | 1 |
| 14. | Радиохирургический нож | по требованию |
| 15. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 16. | Стол операционный | 1 |
| 17. | Стол перевязочный | 1 |
| 18. | Столик инструментальный | 2 |
| 19. | Столик манипуляционный | 2 |
| 20. | Малый хирургический набор | 3 |
| 21. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 22. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 |
| 23. | Холодильник | 1 |
| 24. | Негатоскоп | 1 |
| 25. | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
| 26. | Бестеневая лампа | 1 |
| 27. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 28. | Весы | 1 |
| 29. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 30. | Лампа лучистого тепла | 1 |
| 31. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 32. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 33. | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 34. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 35. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 36. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 37. | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 38. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 39. | Шпатель | 3 |
| 40. | Сантиметровая лента | 1 |
| 41. | Медицинский термометр | 3 |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментария | по требованию |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |

**Приложение N 6. Стандарт оснащения детского хирургического отделения**

Приложение N 6  
к Порядку оказания медицинской  
помощи по профилю  
"детская хирургия", утвержденному  
приказом Министерства  
здравоохранения Российской Федерации  
от 31 октября 2012 года N 562н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| 1. | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2. | Кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 3. | Кювез | по требованию |
| 3. | Увлажнитель кислорода | по числу коек |
| 4. | Кроватка с подогревом или матрасики для обогрева | 2 на 10 коек |
| 5. | Противопролежневый матрас | 3 на 10 коек |
| 6 | Пеленальный стол | по требованию |
| 7. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 8. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 9. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 10. | Кресло-каталка | 1 на 10 коек |
| 11. | Тележка для перевозки больных | 1 на 10 коек |
| 12. | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 13. | Тележка для перемещения больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
| 14. | Стол перевязочный | по требованию |
| 15. | Столик инструментальный | по требованию |
| 16. | Столик манипуляционный с принадлежностями | по требованию |
| 17. | Шкаф (сейф) для хранения лекарственных средств | 3 |
| 18. | Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений, неинвазивным измерением артериального давления, температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии | 1 на 5 коек |
| 19. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | по требованию |
| 20. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 21. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
| 22. | Вакуумный аспиратор | 1 на 2 койки |
| 23. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 24. | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
| 25. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 26. | Шприцевой насос (перфузор) | 1 на 5 коек |
| 27. | Инфузионный насос (инфузомат) | по требованию |
| 28. | Холодильник | 3 |
| 29. | Тонометр с манжетой для детей до года | не менее 2 |
| 30. | Негатоскоп | 2 |
| 31. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 32. | Лампа лучистого тепла | по требованию |
| 33. | Лампа фототерапии | по требованию |
| 34. | Ингалятор | 1 на 5 коек |
| 35. | Бестеневая лампа с автономным источником питания | 2 |
| 36. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 37. | Весы | 1 |
| 38. | Ростомер | 1 |
| 39. | Сантиметровая лента | 1 |
| 40. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 41. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |