**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 29 декабря 2012 года N 1705н**

**О порядке организации медицинской реабилитации**

В соответствии со [статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)

приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок организации медицинской реабилитации.

Министр
В.И.Скворцова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 февраля 2013 года,
регистрационный N 27276

**Приложение N 3. Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата**

Приложение N 3
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Массажная кушетка | не менее 1 на 60 коек; |
|  |  | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии |
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии |
| 10 | Мат напольный | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, |
|  |  | травматологии, |
|  |  | ревматологии |
| 11 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее одного на детское отделение |
| 12 | Ортез для коленного сустава ( в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения; |
|  |  | не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений |
| 13 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения;не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений |
| 14 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 3 койки нейрохирургического отделения; |
|  |  | не менее 1 на 15 коек ортопедо-травматологического, ревматологического отделений |
| 15 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 2-х |
| 16 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек |
| 17 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 1 |
| 18 | Велоэргометр диагностический с чип-картами и биологической обратной связью | 1 |
| 19 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузкой веса | 1 |
| 20 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию |
| 21 | Система для динамической разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 22 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 1 |
| 23 | Оборудование для роботизированной механотерапии нижних конечностей | 1 |
| 24 | Велоэргометр роботизированный | 1 |
| 25 | Тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 |
| 26 | Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| 27 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 1 комплекс |
| 28 | Ингалятор переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 29 | Тонометр | не менее 2 |
| 30 | Секундомер | не менее 2 |
| 31 | Аппарат кардиоинтервалографии | 1 |
| 32 | Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 33 | Переносной УФО-аппарат | не менее 2 на 30 коек |
| 34 | Аппарат лазерной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 35 | Аппарат импульсных токов | не менее 2 на 30 коек |
| 36 | Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 2 на 30 коек отделений |
| 37 | Аппарат низкоинтенсивной низкочастотной магнитотерапии переносной | 4 на 30 коек отделений |
| 38 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 3 на 30 коек отделений |
| 39 | Аппарат для электромагнитотерапии переносной | не менее 1 на 6 коек |
| 40 | Аппарат для активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 41 | Степпер | не менее 1 на 60 коек |
| 42 | Тредбан | не менее 1 на 60 коек |
| 43 | Велотренажер | не менее 1 на 60 коек |
| 44 | Мягкое модульное оборудование для игровой комнаты (комнаты психологической разгрузки) | 1 комплект |
| 45 | Оборудование для лечебной гимнастики в комплекте с тележкой для снарядов | по требованию |
| 46 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | по требованию |
| 47 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | по требованию |
| 48 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи | по требованию |
| 49 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 50 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 51 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 52 | Оборудование для проведения логопедической коррекции | по требованию |
| 53 | Уродинамическая установка | 1 комплект |
| 54 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 55 | Программа когнитивной реабилитации | 2 |
| 56 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 57 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 6. Стандарт оснащения центра медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата**

Приложение N 6
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Массажная кушетка | не менее 1 на 60 коек; |
|  |  | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии |
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии |
| 10 | Мат напольный | не менее 1 на 12 коек для отделений нейрохирургии, неврологии, травматологии, ревматологии |
| 11 | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 12 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 13 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 14 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 2-х в отделении |
| 15 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек |
| 16 | Стабилоплатформа | 1 |
| 17 | Велоэргометр | 1 |
| 18 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию |
| 19 | Оборудование для пассивной, активно-пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей, контролем частоты сердечных сокращений и биологически обратной связью | по требованию |
| 20 | Оборудование для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей с динамической системой компенсации веса конечности | по требованию |
| 21 | Тренажеры для увеличения объема движений в суставах | по требованию |
| 22 | Тренажеры для увеличения силы мышц | по требованию |
| 23 | Тренажеры с биологической обратной связью | по требованию |
| 24 | Оборудование для мелкой моторики с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | по требованию |
| 25 | Оборудование для восстановления постуральной активности с биологической обратной связью | по требованию |
| 26 | Оборудование для восстановления ходьбы | по требованию |
| 27 | Оборудование для восстановления координации, в том числе роботизированное | по требованию |
| 28 | Оборудование для увеличения толерантности к физическим нагрузкам | по требованию |
| 29 | Оборудование для социально-бытовой адаптации | по требованию |
| 30 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 31 | Оборудование для проведения сето-, магнито-, электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения | по требованию |
| 32 | Оборудование для проведения ингаляционной терапии | по требованию |
| 33 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию |
| 34 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 35 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 36 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 37 | Тонометр | не менее 2 |
| 38 | Секундомер | не менее 2 |
| 39 | Оборудование для проведения нейрофизиологических исследований и стимуляции | в зависимости от объема работы |
| 40 | Мониторы сердечного ритма и артериального давления | в зависимости от объема работы |
| 41 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение для пациентов из числа детского населения |
| 42 | Оборудование для логопедического кабинета | по требованию |
| 43 | Оборудование для работы сурдологического кабинета | по требованию |
| 44 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию |
| 45 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 46 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 47 | Программное обеспечение для работы с оборудованием биологической обратной связи | по требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 9. Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы**

Приложение N 9
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Массажная кушетка трёх секционная с электроприводом | не менее 1 на 12 коек |
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 10 | Мат напольный | не менее 1 на 12 коек |
| 11 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее 1 |
| 12 | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 13 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 14 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 15 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 1 на 15 коек (2 в детском отделении) |
| 16 | "Шведская стенка" | 1 |
| 17 | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | 1 |
| 18 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сосудов (допплерография, дуплексное сканирование) | 1 |
| 19 | Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов | 1 |
| 20 | Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции | 1 |
| 21 | Аппараты для мониторинга артериального давления | 5 |
| 22 | Рефлекторно-нагрузочные устройства-костюмы типа "Гравистат" | 15 |
| 23 | Оборудование для логопедического кабинета (магнитофон, диктофон, метроном, зеркала, тономерт, набор логопедических шпателей и зондов, видеомагнитофон, видеокамера, оборудование для проведения музыкальных занятий) | 1 на кабинет логопеда |
| 24 | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта в кабинете логопеда |
| 25 | Портативный пульсоксиметр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 26 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 1 |
| 27 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 28 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузки веса с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 29 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
|  |  |  |
| 30 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузки веса тела | 1 |
| 31 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 1 |
| 32 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 1 |
| 33 | Велоэргометр роботизированный | 2 |
| 34 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 |
| 35 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| 36 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 1 комплекс |
| 37 | Ингалятор переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 38 | Тонометр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 39 | Секундомер | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 40 | Аппарат кардиоинтервалографии | 1 |
| 41 | Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 42 | Переносной УФО-аппарат | не менее 2 на 30 коек |
| 43 | Аппарат для лазерной терапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 44 | Аппарат импульсных токов | не менее 2 на 30 коек |
| 45 | Аппарат электротерапии (постоянный ток) переносной | 2 на 30 коек |
| 46 | Аппарат магнитотерапии переносной | 4 на 30 коек |
| 47 | Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 3 на 30 коек |
| 48 | Аппарат для электромагнитотерапии переносной | не менее 1 на 6 коек |
| 49 | Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью | не менее 1 на 12 коек |
| 50 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты, кабинета психологической разгрузки | 2 комплекта |
| 51 | Оборудование для кабинета лечебной гимнастики | по требованию |
| 52 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | по требованию |
| 53 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | по требованию |
| 54 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи | по требованию |
| 55 | Уродинамическая установка | 1 комплект |
| 56 | Аппарат транскраниальной магнитной стимуляции | по требованию |
| 57 | Оборудование для проведения свето-, крио-, теплолечения | по требованию |
| 58 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию |
| 59 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 60 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 61 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 62 | Программа когнитивной реабилитации | 2 на 30 коек |
| 63 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 64 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | По требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 12. Стандарт оснащения центра медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы**

Приложение N 12
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 3 койки |
| 4 | Прикроватное кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками | по числу коек |
| 5 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 6 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 6 коек |
| 7 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Массажная кушетка 3-ёх секционная с электроприводом | не менее 1 на 12 коек |
| 9 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 10 | Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием | не менее 1 на 12 коек |
| 11 | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 12 | Ортез для кисти (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 13 | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | не менее 1 на 15 коек |
| 14 | Подъемник для перемещения пациента с жестким ложем | не менее 1 на 15 коек (2 в детском отделении) |
| 15 | "Шведская стенка" | 1 |
| 16 | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | 1 |
| 17 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее 1 на детское отделение |
| 18 | Лечебное и диагностическое оборудование для проведения оториноларингологических манипуляций | по требованию |
| 19 | Лечебное и диагностическое оборудование для проведения челюстно-лицевых и стоматологических манипуляций | по требованию |
| 20 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сосудов (допплерография, дуплексное сканирование) | 1 |
| 21 | Электромиограф с программой исследования вызванных потенциалов | 1 |
| 22 | Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции | 1 |
| 23 | Аппараты для мониторинга артериального давления | 5 |
| 24 | Оборудование для исследования остроты зрения | по требованию |
| 25 | Оборудование для автоматической рефрактометрии | по требованию |
| 26 | Оборудование для офтальмометрии | по требованию |
| 27 | Оборудование для циклоплегии | по требованию |
| 28 | Оборудование для оптической коррекции | по требованию |
| 29 | Оборудование для исследования бинокулярного зрения | по требованию |
| 30 | Оборудование для ультразвукового исследования глаза | по требованию |
| 31 | Оборудование для тонометрии, тонографии | по требованию |
| 32 | Оборудование для электрофизиологических исследований | по требованию |
| 33 | Рефлекторно-нагрузочные устройства-костюмы типа "Гравистат" | 15 |
| 34 | Оборудование для логопедического кабинета (магнитофон, диктофон, метроном, зеркала, тонометр, набор логопедических шпателей и зондов, видеомагнитофон, видеокамера, оборудование для проведения музыкальных занятий) | 1 на кабинет логопеда |
| 35 | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта |
| 36 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек |
| 37 | Оборудование для компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью | 1 |
| 38 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 39 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузки веса с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 40 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 41 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию |
| 42 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 2 |
| 43 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 2 |
| 44 | Велоэргометр роботизированный | 2 |
| 45 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 1 |
| 46 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| 47 | Оборудование для роботизированной пассивной, активно-пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей | 1 комплекс |
| 48 | Тренажеры для увеличения объема движений в суставах с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс |
| 49 | Тренажеры для увеличения силы мышц с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 комплекс |
| 50 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах) | 1 комплекс |
| 51 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | 1 комплекс |
| 52 | Оборудование для социально-бытовой адаптации | 1 комплекс |
| 53 | Специализированные стенды для социально-бытовой реабилитации | 1 комплект |
| 54 | Предметы бытового обихода для больных с нарушениями двигательных функций | по требованию |
| 55 | Приспособления и инструменты для выработки навыков трудовой деятельности | по требованию |
| 56 | Специальные пособия и материалы для восстановления мелких целенаправленных движений рук | 1 комплект |
| 57 | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (конструкторы, пазлы и прочее) | по требованию |
| 58 | Персональные компьютеры с игровыми программами | 4 |
| 59 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 60 | Оборудование для проведения сето-, магнито-, электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения | по требованию |
| 61 | Оборудование для проведения ингаляционной терапии | по требованию |
| 62 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию |
| 63 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 64 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 65 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 66 | Тонометр | не менее 2 на отделение |
| 67 | Секундомер | не менее 2 на отделение |
| 68 | Гимнастические снаряды и устройства (мячи разного размера, веса, фактуры, гимнастические палки, булавы, гантели, ортезы) | по требованию |
| 69 | Мониторы сердечного ритма и артериального давления | по требованию |
| 70 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение для детей |
| 71 | Оборудование для работы врача сурдолога-оториноларинголога | по требованию |
| 72 | Оборудование для уродинамического кабинета | по требованию |
| 73 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию |
| 74 | Оборудование для работы концертмейстера | по требованию |
| 75 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 76 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 77 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 15. Стандарт оснащения стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями**

Приложение N 15
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 12 коек |
| 4 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 5 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 15 коек |
| 6 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 7 | Массажная кушетка | не менее 1 на 12 коек |
| 8 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 30 коек |
| 9 | Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием | не менее 1 на 30 коек |
| 10 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее одного на детское отделение |
| 11 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 1 на 15 коек (2 в детском отделении) |
| 12 | "Шведская стенка" | 1 |
| 13 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сердца и сосудов | 1 |
| 14 | Аппараты для мониторинга артериального давления и электрокардиографии | 5 |
| 15 | Портативный пульсоксиметр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 16 | Стабилоплатформа с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 17 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 18 | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 19 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов старше 18 лети 1 для детей |
| 20 | Велоэргометр роботизированный | 1 |
| 21 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| 22 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 1 комплекс |
| 23 | Ингалятор переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 24 | Тонометр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 25 | Секундомер | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 26 | Аппарат кардиоинтервалографии | 1 |
| 27 | Аппарат для вакуум-прессотерапии переносной | не менее 2 на 30 коек |
| 28 | Физиотерапевтическая аппаратура для электротерапии, электромагнитотерапии, светолечения, теплолечения, крио, водолечения, в том числе для определения электровозбудимости нервно-мышечного аппарата и проведения электростимуляции, аэро- и фитотерапии, ингаляционной терапии, гидроколонотерапии | по требованию |
| 29 | Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии | не менее 1 на 12 коек |
| 30 | Степпер | не менее 1 на 60 коек |
| 31 | Тредбан | не менее 1 на 60 коек |
| 32 | Велотренажер | не менее 1 на 60 коек |
| 33 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение |
| 34 | Оборудование для кабинета лечебной гимнастики с тележкой | 1 комплект на каждый кабинет, зал лечебной физкультуры |
| 35 | Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц | по требованию |
| 36 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания | по требованию |
| 37 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию |
| 38 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 39 | Программа когнитивной реабилитации | 2 |
| 40 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 41 | Программное обеспечение для работы с оборудованием биологической обратной связи | по требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 18. Стандарт оснащения центра медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями**

Приложение N 18
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 3 | Кресло-туалет | не менее 1 на 30 коек |
| 4 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 5 | Противопролежневый матрас | не менее 1 на 15 коек |
| 6 | Кресло-каталка | не менее 1 на 12 коек |
| 7 | Массажная кушетка 3-секционная | не менее 1 на 30 коек |
| 8 | Стол для кинезотерапии | не менее 1 на 30 коек |
| 9 | Мат напольный водоотталкивающий с антибактериальным покрытием | не менее 1 на 30 коек |
| 10 | Подъемник для перемещения пациента | не менее 1 на 15 коек (2 в детском отделении) |
| 11 | "Шведская стенка" | 1 |
| 12 | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее одного на детское отделение |
| 13 | Мониторы АД, Холтера | по требованию |
| 14 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сердца и сосудов | 1 |
| 15 | Аппараты для мониторинга артериального давления и ЭКГ | 5 |
| 16 | Портативный пульсоксиметр | не менее 1 на 12 коек |
| 17 | Оборудование для компьютерной стабилометрии | 1 |
| 18 | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 19 | Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела | по требованию |
| 20 | Оборудование для пассивной, активно-пассивной и активной механотерапии туловища и конечностей | по требованию |
| 21 | Оборудование для роботизированной механотерапии | по требованию |
| 22 | Тренажеры с биологической обратной связью | по требованию |
| 23 | Дыхательные аппараты и тренажеры | по требованию |
| 24 | Оборудование для мелкой моторики | по требованию |
| 25 | Оборудование для увеличения толерантности к физическим нагрузкам | по требованию |
| 26 | Оборудование для социально-бытовой адаптации | по требованию |
| 27 | Специализированные стенды для социально-бытовой реабилитации | по требованию |
| 28 | Приспособления и инструменты для выработки навыков трудовой деятельности | по требованию |
| 29 | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (конструкторы, пазлы и прочее) | по требованию |
| 30 | Персональные компьютеры с игровыми программами | 4 |
| 31 | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 32 | Оборудование для проведения свето-, магнито-, электро-, бальнео-, водо-, крио-, теплолечения | по требованию |
| 33 | Оборудование для проведения ингаляционной терапии | по требованию |
| 34 | Оборудование для проведения вакуум-, прессотерапии | по требованию |
| 35 | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 36 | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 37 | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 38 | Тонометр | не менее 2 на отделение |
| 39 | Секундомер | не менее 2 на отделение |
| 40 | Гимнастические снаряды и устройства (мячи разного размера, веса, фактуры, гимнастические палки, булавы, гантели, ортезы) | на каждый зал (кабинет) лечебной физкультуры |
| 41 | Мягкое модульное оборудование для детской игровой комнаты | 1 комплект на отделение для детей |
| 42 | Оборудование для гидрокинезотерапии | по требованию |
| 43 | Персональный компьютер | 4 на 30 коек |
| 44 | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |
| 45 | Программное обеспечение для работы с оборудованием с биологической обратной связью | по требованию (в зависимости от комплектации) |

**Приложение N 21. Стандарт оснащения отделения медицинской реабилитации медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

Приложение N 21
к Порядку организации
медицинской реабилитации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1705н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Nп/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| 1. | Кресло с высокими спинками и съемными подлокотниками для отдыха | 10 |
| 2. | Информационный стенд (маркерный) | 1 |
| 3. | Кресло-каталка | не менее 5 |
| 4. | Массажная кушетка | по требованию |
| 5. | Стол для кинезотерапии | по требованию |
| 6. | Мат напольный | по требованию |
| 7. | Ортез для коленного сустава (в том числе детский) | по требованию |
| 8. | Ортез для кисти (в том числе детский) | по требованию |
| 9. | Ортез для голеностопного сустава (в том числе детский) | по требованию |
| 10. | Подъемник для перемещения пациента | по требованию |
| 11. | "Шведская стенка" | по требованию |
| 12. | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | по требованию |
| 13. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | не менее 1 на детское отделение |
| 14. | Физиотерапевтическая аппаратура для электротерапии, электромагнитотерапии, светолечения, теплолечения, крио, водолечения, в том числе для определения электровозбудимости нервно-мышечного аппарата и проведения электростимуляции, аэро- и фитотерапии, ингаляционной терапии, гидроколонотерапии | по требованию |
| 15. | Аппараты для мониторинга артериального давления и электрокардиографии | 5 |
| 16. | Портативный пульсоксиметр | 1 на специалиста по лечебной физкультуре |
| 17. | Стабилоплатформа с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 18. | Велоэргометр с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 19. | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности | 1 |
| 20. | Оборудование для нейропсихологического тестирования | в зависимости от объема работы |
| 21. | Оборудование для логопедического кабинета (магнитофон, диктофон, метроном, зеркала, тонометр, набор логопедических шпателей и зондов, видеомагнитофон, видеокамера, оборудование для проведения музыкальных занятий) | 1 на кабинет логопеда |
| 22. | Методические пособия (схемы нейропсихологического обследования высших психических функций, альбомы для диагностики), наглядно-дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр), учебно-методическая литература для пациентов (сборники упражнений, книги для чтения, рабочие тетради) | 3 комплекта (в каждом кабинете логопеда) |
| 23. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 2 |
| 24. | Подъемник для перемещения пациента | не менее 2 |
| 25. | Система для разгрузки веса тела пациента | не менее 1 для пациентов из числа взрослого населения и 1 для пациентов из числа детского населения |
| 26. | Велоэргометр роботизированный | 3 |
| 27. | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 2 |
| 28. | Оборудование для занятий кинезотерапией в воде | по требованию |
| 29. | Тренажеры с биологической обратной связью | по требованию |
| 30. | Оборудование для мелкой моторики | по требованию |
| 31. | Оборудование для восстановления координации | по требованию |
| 32. | Оборудование для увеличения толерантности к физическим нагрузкам | по требованию |
| 33. | Оборудование для социально-бытовой адаптации | по требованию |
| 34. | Специализированные стенды для социально-бытовой реабилитации | по требованию |
| 35. | Предметы бытового обихода для больных с нарушениями двигательных функций | по требованию |
| 36. | Приспособления и инструменты для выработки навыков трудовой деятельности | по требованию |
| 37. | Персональные компьютеры с игровыми программами | 4 |
| 38. | Оборудование для проведения психотерапии | по требованию |
| 39. | Оборудование для проведения мануальной терапии | по требованию |
| 40. | Оборудование для проведения рефлексотерапии | по требованию |
| 41. | Тонометр | не менее 2 |
| 42. | Секундомер | не менее 2 |
| 43. | Гимнастические снаряды и устройства (мячи разного размера, веса, фактуры, гимнастические палки, булавы, гантели, ортезы) | по требованию |
| 44. | Персональный компьютер | соответственно количеству врачебных должностей |
| 45. | Программа когнитивной реабилитации | 2 |
| 46. | Программа индивидуализированной вторичной профилактики | 1 |