**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 1 ноября 2012 года N 572н**

**Об утверждении**[**Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"**](http://docs.cntd.ru/document/902379345)

**(с изменениями на 12 января 2016 года)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
     Документ с изменениями, внесенными:  
     [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848) (Российская газета, N 71, 28.03.2014);  
     [приказом Минздрава России от 11 июня 2015 года N 333н](http://docs.cntd.ru/document/420284791) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.07.2015, N 0001201507150013);  
     [приказом Минздрава России от 12 января 2016 года N 5н](http://docs.cntd.ru/document/420331817) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.02.2016, N 0001201602160003).  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии со [статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)  
  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"](http://docs.cntd.ru/document/902379345).

2. Признать утратившими силу:  
       
     [приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 октября 2009 года N 808н "Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи"](http://docs.cntd.ru/document/902182541) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 года, регистрационный N 15922);  
       
     [приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2003 года N 484 "Об утверждении инструкций о порядке разрешения искусственного прерывания беременности в поздние сроки по социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания беременности"](http://docs.cntd.ru/document/901878213) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2003 года, регистрационный N 5260).  
     

Министр  
В.Скворцова

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
2 апреля 2013 года,  
регистрационный N 27960

Приложение N 3  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения женской консультации**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

**Кабинет врача-акушера-гинеколога**

Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Набор гинекологических инструментов |
| 4. | Кольпоскоп |
| 5. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 6. | Стетоскоп акушерский |
| 7. | Весы медицинские |
| 8. | Ростомер |
| 9. | Сантиметровая лента |
| 10. | Тазомер |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Кушетка медицинская |
| 14. | Ширма |
| 15. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 16. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 17. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 18. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Персональный компьютер с принтером |
| 22. | Рабочее место врача |
| 23. | Рабочее место медицинской сестры |

**Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Стетоскоп акушерский |
| 8. | Тазомер |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Кольпоскоп |
| 12. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9, 11, 13 мм |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские NN 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту NN 1, 2, 3 и желобоватые детские NN 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские NN 1, 2, 3 |
| 15. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели. |
| 17. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 |
| 19. | Термометр медицинский |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Кушетка медицинская |
| 22. | Ширма |
| 23. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 24. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 25. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 26. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 28. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет функциональной диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кардиомонитор фетальный |
| 2. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 3. | Электрокардиограф |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 7. | Рабочее место врача |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Персональный компьютер с принтером |
| 10. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**Кабинет ультразвуковой диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез) |
| 2. | Видеопринтер |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Ширма |
| 5. | Рабочее место врача |
| 6. | Рабочее место медицинской сестры |
| 7. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача-терапевта**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |

**Кабинет врача-стоматолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место стоматолога |
| 2. | Стерилизационный шкаф (сухожаровой) 20 л - 30 л |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 4. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 5. | Противошоковая укладка |

**Кабинет врача-офтальмолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Тумбочка медицинская для приборов |
| 5. | Щелевая лампа |
| 6. | Наборы луп различной диоптрийности |
| 7. | Офтальмоскоп |

**Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) |
| 8. | Стул полумягкий |
| 9. | Журнальный столик |
| 10. | Секундомер |
| 11. | Молоток неврологический |
| 12. | Аудиокомплекс |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Шкаф для медицинских инструментов |
| 15. | Тумба для аудиоаппаратуры |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 17. | Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кукла-муляж |
| 2. | Аудио- и видеоаппаратура |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Игровой инвентарь |

**Малая операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Кольпоскоп |
| 4. | Набор гинекологических инструментов |
| 5. | Набор для введения внутриматочной спирали |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 9. | Набор для проведения гистеросальпингографии |
| 10. | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 13. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |
| 14. | Вакуум-аспиратор мануальный |
| 15. | Насос инфузионный |
| 16. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 17. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 18. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 19. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 20. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 21. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 22. | Шкаф для медикаментов |
| 23. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 24. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 25. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 26. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 27. | Противошоковая укладка |

**Клинико-диагностическая лаборатория**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Микроскоп бинокулярный |
| 2. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд |
| 3. | Термостат до +52 град. С |
| 4. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор) |
| 5. | Биохимический анализатор |
| 6. | Анализатор иммуноферментный |
| 7. | Вытяжной шкаф |
| 8. | Коагулометр |
| 9. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови |
| 10. | Глюкометр |
| 11. | Планшет для определения группы крови |
| 12. | Приспособление для фиксации и окраски мазков |
| 13. | Анализатор мочи |
| 14. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 16. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 3. | Стетофонендоскоп |
| 4. | Стол процедурный |
| 5. | Манипуляционный столик |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 10. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 11. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 12. | Холодильник |
| 13. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 14. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 15. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |

**Физиотерапевтический кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 4. | Аппарат низкочастотный магнитотерапии |
| 5. | Аппарат для терапии электросном |
| 6. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 7. | Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты) |
| 8. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 12. | Кушетка медицинская |
| 13. | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый |
| 14. | Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ) |
| 15. | Противошоковая укладка |

**Рентгеновский (маммографический) кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф |
| 2. | Цифровой рентгеновский аппарат |
| 3. | Электронная система для записи электронных носителей |
| 4. | Устройство для печати снимков |
| 5. | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) |
| 6. | Негатоскоп |
| 7. | Предметные стекла |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Рентгенозащитная дверь |
| 10. | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) |
| 11. | Сигнал "Не входить" |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) |
| 13. | Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |
| 15. | Рабочее место врача |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры |
| 17. | Шкаф для медикаментов |
| 18. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 19. | Противошоковая укладка |

**Стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стерилизатор паровой |
| 2. | Шкаф сухожаровой |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 4. | Аквадистиллятор |
| 5. | Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов |

Приложение N 8  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения родильного дома (отделения)**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

**1. Акушерский стационар**

**1.1. Приемное отделение**

**1.1.1. Комната-фильтр**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Термометр электронный |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 4. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.1.2. Смотровая**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место акушерки |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Весы медицинские |
| 9. | Ростомер |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 11. | Стетофонендоскоп |
| 12. | Стетоскоп акушерский |
| 13. | Тазомер |
| 14. | Сантиметровая лента |
| 15. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 17. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 18. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 19. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Набор для экстренного приема родов |
| 22. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам |
| 23. | Стол для реанимации новорожденных |
| 24. | Набор для первичной реанимации новорожденных |
| 25. | Планшет для определения группы крови |
| 26. | Светильник медицинский передвижной |
| 27. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 28. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 29. | Шкаф для медикаментов |
| 30. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 31. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 32. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 33. | Стол медицинский |
| 34. | Стол для инструментов |
| 35. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 36. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 37. | Противошоковая укладка |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.2. Отделение патологии беременности**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Столик инструментальный |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Тазомер |
| 8. | Сантиметровая лента |
| 9. | Стетоскоп акушерский |
| 10. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Насос инфузионный |
| 13. | Стетофонендоскоп |
| 14. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 15. | Светильник медицинский передвижной |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной |
| 17. | Термометр |
| 18. | Кардиомонитор фетальный |
| 19. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 20. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 21. | Холодильник для хранения медикаментов |
| 22. | Стойки для инфузий |
| 23. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 24. | Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) |
| 25. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 26. | Кушетка медицинская |
| 27. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 28. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 29. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 30. | Противошоковая укладка |
| 31. | Рабочее место врача |
| 32. | Рабочее место медицинской сестры |
| 33. | Персональный компьютер с принтером |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.3. Физиологическое родовое отделение и обсервационное родовое отделение**

**1.3.1. Предродовая палата**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      При наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Стетоскоп акушерский |
| 3. | Тазомер |
| 4. | Сантиметровая лента |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Термометр |
| 8. | Набор гинекологических инструментов |
| 9. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 10. | Амниотом (одноразовый) |
| 11. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 12. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 13. | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах |
| 14. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 15. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Насос инфузионный |
| 18. | Светильник медицинский передвижной |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 20. | Подъемник для больных |
| 21. | Каталка лежачая медицинская |
| 22. | Набор одноразового постельного белья |
| 23. | Лампа медицинская бестеневая переносная |
| 24. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 25. | Противошоковая укладка |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Функциональная кровать для приема родов |
| 2. | Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) |
| 3. | Стетоскоп акушерский |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Насос инфузионный (инфузомат) |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Амниотом (одноразовый) |
| 9. | Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый) |
| 10. | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей |
| 11. | Акушерские щипцы |
| 12. | Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода |
| 13. | Аппарат для маточной баллонной тампонады |
| 14. | Светильник медицинский передвижной |
| 15. | Фетальный монитор |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 17. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 18. | Аппарат для контроля витальных функций пациента |
| 19. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) |
| 20. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 21. | Источник закиси азота (центральная разводка) |
| 22. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 23. | Планшет для определения группы крови |
| 24. | Каталка лежачая медицинская |
| 25. | Шкаф для медикаментов |
| 26. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 27. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 28. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 30. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 31. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 32. | Электроотсос для новорожденных |
| 33. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцев |
| 34. | Зажим для пуповины (одноразовый) |
| 35. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 36. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 37. | Источник медицинского воздуха |
| 38. | Смеситель воздушно-газовой смеси |
| 39. | Ротаметр |
| 40. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела |
| 41. | Пульсоксиметр |
| 42. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 43. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем |
| 44. | Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 45. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 46. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 47. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 48. | Противошоковая укладка |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.3.3. Операционный блок**

**Предоперационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Столик инструментальный разборный |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей |
| 3. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный |
| 5. | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. |
| 6. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови |
| 8. | Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов |
| 9. | Размораживатель плазмы |
| 10. | Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**Операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте |
| 2. | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога |
| 3. | Столик инструментальный для операционной медсестры |
| 4. | Светильник операционный потолочный |
| 5. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием |
| 6. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 7. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 8. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 9. | Дефибриллятор |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Аспиратор (помпа) хирургический |
| 13. | Ларингоскоп (набор) |
| 14. | Инфузионный насос |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 16. | Набор хирургических инструментов |
| 17. | Набор трахеостомических трубок |
| 18. | Набор для реанимации |
| 19. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных |
| 20. | Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей |
| 21. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного |
| 22. | Планшет для определения группы крови |
| 23. | Каталка лежачая медицинская |
| 24. | Аппарат для электрохирургии |
| 25. | Мешок Амбу |
| 26. | Набор для катетеризации центральных вен |
| 27. | Набор для эпидуральной анестезии |
| 28. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 29. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 30. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 31. | Электроотсос для новорожденных |
| 32. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцев |
| 33. | Зажим для пуповины (одноразовый) |
| 34. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 35. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч |
| (Подпункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 36. | Источник медицинского воздуха |
| 37. | Смеситель воздушно-газовой смеси |
| 38. | Ротаметр |
| 39. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела |
| 40. | Пульсоксиметр |
| 41. | Капнограф |
| 42. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем |
| 43. | Инфузионный насос для новорожденных |
| 44. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**Материальная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала |
| 2. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья |
| 3. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов |
| 4. | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов |
| 5. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 7. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.3.4. Послеродовое палатное отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 4. | Светильник медицинский передвижной |
| 5. | Набор инструментов для осмотра родовых путей |
| 6. | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов |
| 7. | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов |
| 8. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 9. | Столик инструментальный, разборный |
| 10. | Шкаф для хранения медикаментов |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 13. | Кушетка медицинская |
| 14. | Насос отсасывающий акушерский |
| 15. | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 17. | Установка обеззараживания воздуха |
| 18. | Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры |
| 19. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 20. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 21. | Стетофонендоскоп |
| 22. | Стол процедурный |
| 23. | Манипуляционный столик |
| 24. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 25. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 26. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 27. | Комплект для переливания крови |
| 28. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |
| 29. | Противошоковая укладка |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место акушерки |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный |
| 3. | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |
| 5. | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков |
| 6. | Дефибриллятор |
| 7. | Электроотсос |
| 8. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 9. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 10. | Пульсоксиметр |
| 11. | Насос инфузионный |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 15. | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Планшет для определения группы крови |
| 18. | Ларингоскоп (набор) |
| 19. | Мешок Амбу |
| 20. | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы |
| 21. | Системы размораживания плазмы |
| 22. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 23. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 24. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 25. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 26. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 27. | Противошоковая укладка |
| 28. | Рабочее место врача |
| 29. | Рабочее место медицинской сестры |
| 30. | Персональный компьютер с принтером |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**2. Отделения неонатологического профиля**

**2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденных при обсервационном отделении**

(Наименование в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных |
| 3. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 4. | Инкубаторы стандартной модели |
| 5. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Источник лучистого тепла |
| 8. | Установка для фототерапии |
| 9. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 10. | Инфузионные насосы |
| 11. | Полифункциональные мониторы |
| 12. | Пульсоксиметры |
| 13. | Глюкометр |
| 14. | Прибор для транскутанного определения билирубина |
| 15. | Электроотсос |
| 16. | Оборудование для аудиологического скрининга |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 18. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным |
| 19. | Настенный термометр |
| 20. | Самоклеящиеся неонатальные электроды |
| 21. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) |
| 22. | Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания |
| 23. | Тест-полоски для глюкометра |
| 24. | Датчики для пульсоксиметра |
| 25. | Набор для катетеризации периферических сосудов |
| 26. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 27. | Шприц одноразовый - 50 мл |
| 28. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 29. | Рабочее место врача |
| 30. | Рабочее место медицинской сестры |
| 31. | Персональный компьютер с принтером |
| 32. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 33. | Дефибриллятор бифазный |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 34. | Тележка медицинская для инструментов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 35. | Процедурный столик |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 36. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 37. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 38. | Одноразовый мочеприемник |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 39. | Медицинская мебель для палат новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 40. | Холодильники для хранения препаратов и растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | | |
| 1. | | Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) |
| 2. | | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров |
| 3. | | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) |
| 4. | | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) |
| 5. | | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) |
| 6. | | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |
| 7. | | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных |
| 8. | | Электроотсос (вакуумный отсос) |
| 9. | | Пульсоксиметр |
| 10. | | Система обогрева новорожденных (матрасик) |
| 11. | | Облучатель фототерапевтический для новорожденных |
| 12. | | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 13. | | Фонендоскоп для новорожденных |
| 14. | | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 15. | | Светильник медицинский бестеневой передвижной |
| 16. | | Весы для новорожденных (электронные) |
| 17. | | Аппарат для определения кислотно-основного состояния |
| 18. | | Аппарат для определения электролитов |
| 19. | | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови |
| 20. | | Билирубинометр транскутанный |
| 21. | | Глюкометр |
| 22. | | Центрифуга гематокритная |
| 23. | | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | | |
| 24. | | Прибор для мониторирования электрической активности мозга |
| 25. | | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 26. | | Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | | |
| 27. | | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) (из них не менее трети - с вариабельным потоком) |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | | |
| 28. | | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 29. | | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с допплерометрическим блоком |
| 30. | | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех |
| 31. | | Система для активной аспирации из полостей |
| 32. | | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов |
| 33. | | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | | |
| 34. | | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | | |
| 35. | | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков |
| 36. | | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) |
| 37. | | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 38. | | Негатоскоп |
| 39. | | Настенный термометр |
| 40. | | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 41. | | Набор для реанимации новорожденных |
| 42. | | Электроды, манжетки и датчики для мониторов |
| 43. | | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для С-РАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) |
| 44. | | Одноразовые зонды для питания разных размеров |
| 45. | | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля |
| 46. | | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) |
| 47. | | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови |
| 48. | | Иглы для люмбальной пункции |
| 49. | | Молокоотсос |
| 50. | | Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды |
| 51. | | Стерилизатор для расходных материалов к молокоотсосу |
| 52. | | Рабочее место врача |
| 53. | | Рабочее место медицинской сестры |
| 54. | | Персональный компьютер с принтером |
| 55. | | Шприцевой инфузионный насос |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 56. | | Волюмический инфузионный насос |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 57. | | Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллоном со смесью газов NO и NO, низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 58. | | Аппарат для быстрого размораживания плазмы |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 59. | | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 60. | | Капнограф |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 61. | | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 62. | | Медицинская мебель для палат с источником бесперебойного питания |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 63. | | Тележка для анестезиолога |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 64. | | Тележка медицинская для инструментов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 65. | | Процедурный столик |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 66. | | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 67. | | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 68. | | Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 69. | | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| 71\*. | | Ифузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. | | |
| 72. | | Холодильник для хранения препаратов и растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**3. Гинекологическое отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Ростомер |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Кольпоскоп |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 13. | Гистероскоп диагностический |
| 14. | Гистерорезектоскоп |
| 15. | Цистоскоп смотровой |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Аппарат дыхательный ручной |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 19. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 20. | Монитор анестезиологический |
| 21. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Кресло-коляска больничное |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Термометр |
| 34. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 35. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 36. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 37. | Противошоковая укладка |
| 38. | Рабочее место врача |
| 39. | Рабочее место медицинской сестры |
| 40. | Персональный компьютер с принтером |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**4. Клинико-диагностическая лаборатория**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Микроскоп бинокулярный с осветителем |
| 2. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор) |
| 3. | Анализатор биохимический |
| 4. | Анализатор иммуноферментный |
| 5. | Анализатор для определения кислотно-основного состояния |
| 6. | Анализатор для определения электролитов |
| 7. | Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови |
| 8. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови |
| 9. | Планшет для определения группы крови |
| 10. | Глюкометр |
| 11. | Коагулометр |
| 12. | Анализатор мочи |
| 13. | Приспособление для фиксации и окраски мазков |
| 14. | Весы медицинские |
| 15. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд |
| 16. | Термостат до +52°С |
| 17. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный |
| 18. | Тромбоэластограф |
| 19. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Вытяжной шкаф |
| 22. | Оборудование для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) |
| 23. | Рабочее место врача |
| 24. | Рабочее место медицинской сестры |
| 25. | Персональный компьютер с принтером |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**5. Кабинет функциональной диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат для ультразвукового исследования с трансвагинальным, трансабдоминальным и неонатальным датчиками |
| 5. | Кардиомонитор фетальный |
| 6. | Электрокардиограф |
| 7. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Стетоскоп акушерский |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 12. | Аппарат для ультразвукового исследования передвижной |
| 13. | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода |
| 14. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**6. Физиотерапевтический кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 4. | Аппарат для терапии с использованием ультравысоких частот |
| 5. | Аппарат низкочастотный магнитотерапии |
| 6. | Аппарат для терапии электросном |
| 7. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 8. | Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты) |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 12. | Кушетка медицинская |
| 13. | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый |
| 14. | Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ) |
| 15. | Противошоковая укладка |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**7. Рентгеновский кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Цифровой рентгеновский аппарат с возможностью выполнения низкодозной пельвиометрии |
| 2. | Цифровой рентгеновский аппарат для выполнения гистеросальпингографии |
| 3. | Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф с биопсийной приставкой для тонкоигольной биопсии |
| 4. | Мобильный рентгеновский цифровой плоскопанельный аппарат |
| 5. | Комплект нумераторов и маркеров |
| 6. | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) |
| 7. | Негатоскоп |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Рентгенозащитная дверь |
| 10. | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) |
| 11. | Сигнал "Не входить" |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) |
| 13. | Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |
| 15. | Рабочее место врача |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |

**8. Централизованное стерилизационное отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 2. | Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный |
| 3. | Оборудование для упаковки стерилизационного материала |
| 4. | Индикатор процесса стерилизации |
| 5. | Оборудование очистки и обеззараживания воды |
| 6. | Аквадистиллятор |
| 7. | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов |
| 8. | Оборудование моечное, дезинфекционное |
| 9. | Столик инструментальный |
| 10. | Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

Приложение N 11  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения перинатального центра**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

**1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)**

**1.1. Женская консультация**

**Кабинет врача-акушера-гинеколога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Набор гинекологических инструментов |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 8. | Стетофонендоскоп |
| 9. | Стетоскоп акушерский |
| 10. | Тазомер |
| 11. | Кушетка медицинская |
| 12. | Ширма |
| 13. | Кольпоскоп |
| 14. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 15. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 16. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 17. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 18. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 19. | Персональный компьютер с принтером |
| 20. | Рабочее место врача |
| 21. | Рабочее место медицинской сестры |

**Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Стетоскоп акушерский |
| 8. | Тазомер |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Кольпоскоп |
| 12. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9, 11, 13 мм |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские NN 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту NN 1, 2, 3 и желобоватые детские NN 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские NN 1, 2, 3 |
| 15. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели. |
| 17. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 |
| 19. | Термометр медицинский |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Кушетка медицинская |
| 22. | Ширма |
| 23. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 24. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 25. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 26. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 28. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача-терапевта. Кабинет врача-невролога. Кабинет врача-кардиолога. Кабинет врача-эндокринолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Неврологический молоточек |
| 8. | Электрокардиограф |

**Кабинет врача-офтальмолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Тумбочка медицинская для приборов |
| 5. | Щелевая лампа |
| 6. | Щелевая лампа для детей |
| 7. | Наборы луп различной диоптрийности |
| 8. | Набор луп зеркальный |
| 9. | Набор венорасширителей и склеральных крючков для недоношенных детей |
| 10. | Офтальмоскоп |
| 11. | Офтальмоскоп зеркальный |
| 12. | Офтальмоскоп бинокулярный для детей |
| 13. | Офтальмоскоп ручной |
| 14. | Педиатрическая ретинальная камера |

**Кабинет врача-уролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Ширма |
| 6. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 7. | Стетофонендоскоп |
| 8. | Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 9. | Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 3. | Стетофонендоскоп |
| 4. | Стол процедурный |
| 5. | Манипуляционный столик |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 9. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 10. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 13. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 14. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 15. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 16. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |
| 17. | Рабочее место медицинской сестры |

**Малая операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Кольпоскоп |
| 4. | Набор гинекологических инструментов |
| 5. | Набор для введения внутриматочной спирали |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 9. | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 10. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |
| 13. | Вакуум-аспиратор мануальный |
| 14. | Насос инфузионный |
| 15. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 16. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 17. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 18. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 19. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Шкаф для медикаментов |
| 22. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 23. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 24. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 26. | Противошоковая укладка |

**1.2. Отделение функциональной диагностики**

**Кабинет функциональной диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером) |
| 5. | Переносной 3 канальный электрокардиограф |
| 6. | Переносной 1 канальный электрокардиограф |
| 7. | Кардиомонитор фетальный |
| 8. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |
| 9. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 10. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 14. | Стетоскоп акушерский |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 16. | Кушетка медицинская |
| 17. | Пеленальный стол |

**Кабинет электрокардиографических исследований**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером) |
| 2. | Переносной трехканальный электрокардиограф |
| 3. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |
| 4. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 5. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Стетофонендоскоп |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетоскоп акушерский |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Кушетка медицинская |
| 12. | Пеленальный стол |
| 13. | Шкаф для хранения аппаратов и бумаги |

**Кабинет исследования функций внешнего дыхания и центральной нервной системы**

(Подраздел исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848).

**1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий**

**Кабинет врача-акушера-гинеколога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Набор гинекологических инструментов |
| 3. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками |
| 4. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Ширма |
| 8. | Кушетка медицинская |
| 9. | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала |
| 10. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 11. | Персональный компьютер с принтером |
| 12. | Рабочее место врача |
| 13. | Рабочее место медсестры |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 15. | Светильник медицинский передвижной |
| 16. | Весы медицинские |
| 17. | Ростомер |

**Кабинет врача-уролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка медицинская |
| 2. | Ширма |
| 3. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 4. | Стетофонендоскоп |
| 5. | Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 6. | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 7. | Персональный компьютер с принтером |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 10. | Рабочее место врача |
| 11. | Рабочее место медсестры |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Контейнер для хранения стерильного материала |
| 3. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 4. | Измеритель артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 7. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 8. | Манипуляционный столик |
| 9. | Штатив для внутривенного капельного вливания |
| 10. | Комплект для переливания крови |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Кушетка медицинская |
| 13. | Ширма |
| 14. | Стол процедурный |
| 15. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 16. | Контейнер для дезинфекции материала и игл |
| 17. | Рабочее место медсестры |

**Малая операционная (манипуляционная)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Вакуум-аспиратор |
| 4. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 5. | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 6. | Инструментарий для гинекологического осмотра |
| 7. | Источник кислорода |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 10. | Столик анестезиологический, жгуты |
| 11. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками |
| 12. | Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, артериальное давление) |
| 13. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 14. | Столик инструментальный |
| 15. | Столик манипуляционный |
| 16. | Медицинский шкаф для лекарственных препаратов |

**Эмбриологическая комната**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Бинокулярная лупа |
| 2. | Термостат (СО-2 инкубатор) |
| 3. | Световой микроскоп |
| 4. | Инвертированный микроскоп |
| 5. | Микроманипулятор |
| 6. | Центрифуга |
| 7. | Холодильник (медицинский) |
| 8. | Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью |
| 9. | Датчик для контроля СО2 в инкубаторах |
| 10. | Анти-ВИЧ-укладка |
| 11. | Рабочее место эмбриолога |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

**Помещение криохранилища**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Оборудование для криоконсервации биоматериала |
| 2. | Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов |
| 3. | Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов) |
| 4. | Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота |
| 5. | Контейнер для биоматериала |
| 6. | Транспортировочная тележка |
| 7. | Датчик для контроля содержания в помещении кислорода |

**Стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой |
| 2. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 3. | Аквадистиллятор |
| 4. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 5. | Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации |
| 6. | Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов |

**Помещение для сдачи спермы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка или кресло (стул) |

**1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 2. | Аппарат для терапии электросном |
| 3. | Аппарат для лечения диадинамическими токами |
| 4. | Аппарат для лечения импульсными токами (СМТ) |
| 5. | Аппарат для лечебной электроаналгезии, электросонотерапии |
| 6. | Аппарат для ультраволновочастотной терапии |
| 7. | Аппарат для микроволновой терапии |
| 8. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 9. | Аппарат для магнитотерапии |
| 10. | Аппарат лазерный терапевтический |
| 11. | Аппарат для магнитолазеротерапии |
| 12. | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый |
| 13. | Облучатель ультрафиолетовый |
| 14. | Ингалятор ультразвуковой |
| 15. | Небулайзер |
| 16. | Аппарат низкочастотной физиотерапии |
| 17. | Противошоковая укладка |
| 18. | Рабочее место врача |
| 19. | Рабочее место медицинской сестры |

**1.5. Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 2. | Весы медицинские |
| 3. | Ростомер |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стол пеленальный |
| 6. | Электротермометр |
| 7. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных и детей грудного возраста, эндотрахеальные трубки для новорожденных и детей грудного возраста, набор для катетеризации центральных и периферических вен, катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 8. | Рабочее место врача |
| 9. | Рабочее место медицинской сестры |
| 10. | Персональный компьютер с принтером |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кукла-муляж |
| 2. | Аудио- и видеоаппаратура |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Игровой инвентарь |

**1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования |
| 2. | Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью |
| 3. | Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): |
|  | Сенсорный уголок |
|  | Интерактивная панель |
|  | Прибор динамической заливки света |
|  | Световая каскадирующая труба |
|  | Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары |
| 4. | Кресло психотерапевтическое |
| 5. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов) |
| 6. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники) |
| 7. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла) |
| 8. | Маты напольные и подголовники для групповых занятий. |
| 9. | Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**2. Приемное отделение**

**Фильтр**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Термометр |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 4. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |

**Помещения приема в родовое отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место акушерки |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Весы медицинские |
| 9. | Ростомер |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 11. | Стетофонендоскоп |
| 12. | Стетоскоп акушерский |
| 13. | Тазомер |
| 14. | Сантиметровая лента |
| 15. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 17. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками |
| 18. | Кардиомонитор фетальный |
| 19. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Набор для экстренного приема родов |
| 22. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам |
| 23. | Стол для реанимации новорожденных |
| 24. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 25. | Планшет для определения группы крови |
| 26. | Светильник медицинский передвижной |
| 27. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 28. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 29. | Шкаф для медикаментов |
| 30. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 31. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 32. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 33. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 34. | Стол медицинский |
| 35. | Стол для инструментов |
| 36. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 37. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 38. | Противошоковая укладка |

**Родовые боксы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 2. | Набор гинекологических инструментов |
| 3. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 4. | Стетофонендоскоп |
| 5. | Стетоскоп акушерский |
| 6. | Тазомер |
| 7. | Фетальный монитор |
| 8. | Амниотом (одноразовый) |
| 9. | Насос инфузионный (инфузомат) |
| 10. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Функциональная кровать для приема родов |
| 13. | Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) |
| 14. | Набор инструментов для осмотра родовых путей |
| 15. | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей |
| 16. | Акушерские щипцы |
| 17. | Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода |
| 18. | Аппарат для маточной баллонной тампонады |
| 19. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 20. | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной (стационарный) |
| 21. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 22. | Монитор слежения прикроватный |
| 23. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 24. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 25. | Светильник медицинский передвижной |
| 26. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 27. | Установка обеззараживания воздуха |
| 28. | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов |
| 29. | Центрифуга |
| 30. | Светильник медицинский передвижной |
| 31. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 32. | Холодильник для медикаментов |
| 33. | Планшет для определения группы крови |
| 34. | Каталка лежачая медицинская |
| 35. | Шкаф для медикаментов |
| 36. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 37. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 38. | Рабочее место врача |
| 39. | Рабочее место акушерки (медицинской сестры) |
| 40. | Персональный компьютер с принтером |
| 41. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 42. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 43. | Электроотсос для новорожденных |
| 44. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 45. | Зажим для пуповины (одноразовый) |
| 46. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 47. | Источник кислорода |
| 48. | Источник медицинского воздуха |
| 49. | Смеситель воздушно-газовой смеси |
| 50. | Ротаметр |
| 51. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела |
| 52. | Пульсоксиметр |
| 53. | Капнограф |
| 54. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем |
| 55. | Инфузионный насос для новорожденных |
| 56. | Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором |
| 57. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 58. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 59. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 60. | Противошоковая укладка |

**Помещения приема в отделение патологии беременности**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Весы медицинские |
| 2. | Ростомер |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 4. | Тазомер |
| 5. | Сантиметровая лента |
| 6. | Набор гинекологических инструментов |
| 7. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 8. | Стетоскоп акушерский |
| 9. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 10. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 11. | Стетофонендоскоп |
| 12. | Светильник медицинский передвижной |
| 13. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |
| 15. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам |
| 16. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 17. | Кушетка медицинская |
| 18. | Столы медицинские |
| 19. | Шкаф для медикаментов |
| 20. | Стол для инструментов |
| 21. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |
| 22. | Противошоковая укладка |
| 23. | Рабочее место врача |
| 24. | Рабочее место акушерки (медицинской сестры) |
| 25. | Персональный компьютер с принтером |

**Помещения приема в гинекологическое отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Весы медицинские |
| 2. | Ростомер |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 4. | Набор инструментов для гинекологического исследования |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Светильник медицинский передвижной |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 10. | Тележка со съемными носилками |
| 11. | Кушетка медицинская |
| 12. | Шкаф для медикаментов |
| 13. | Стол для инструментов |
| 14. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 15. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 16. | Комплекты одноразовых пеленок |
| 17. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 18. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |
| 19. | Противошоковая укладка |
| 20. | Рабочее место врача |
| 21. | Рабочее место медицинской сестры |
| 22. | Персональный компьютер с принтером |

**Помещения приема в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров |
| 2. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом |
| 4. | Ротаметр |
| 5. | Увлажнители кислорода |
| 6. | Пульсоксиметр |
| 7. | Электроотсос |
| 8. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 9. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 10. | Бактерицидные лампы |
| 11. | Шкаф медицинский двухстворчатый |
| 12. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |
| 13. | Рабочее место врача |
| 14. | Рабочее место медицинской сестры |
| 15. | Персональный компьютер с принтером |

**3. Акушерский стационар**

**3.1. Отделение патологии беременности**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Столик инструментальный |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Тазомер |
| 8. | Сантиметровая лента |
| 9. | Стетоскоп акушерский |
| 10. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Насос инфузионный |
| 13. | Стетофонендоскоп |
| 14. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 15. | Светильник медицинский передвижной |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/ или переносной |
| 17. | Термометр |
| 18. | Кардиомонитор фетальный |
| 19. | Аппарат суточного мониторирования артериального давления |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 22. | Холодильник для хранения медикаментов |
| 23. | Стойки для инфузий |
| 24. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 25. | Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) |
| 26. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 27. | Кушетка медицинская |
| 28. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 29. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 30. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 31. | Противошоковая укладка |
| 32. | Рабочее место врача |
| 33. | Рабочее место акушерки (медицинской сестры) |
| 34. | Персональный компьютер с принтером |

**3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Функциональная кровать для приема родов |
| 2. | Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) |
| 3. | Стетоскоп акушерский |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Насос инфузионный (инфузомат) |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Амниотом |
| 9. | Набор инструментов для осмотра родовых путей |
| 10. | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей |
| 11. | Акушерские щипцы |
| 12. | Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода |
| 13. | Аппарат для маточной баллонной тампонады |
| 14. | Светильник медицинский передвижной |
| 15. | Фетальный монитор |
| 16. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 17. | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) |
| 18. | Аппарат для контроля витальных функций пациента |
| 19. | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) |
| 20. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 21. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 22. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 23. | Планшет для определения группы крови |
| 24. | Каталка лежачая медицинская |
| 25. | Шкаф для медикаментов |
| 26. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 27. | Камера хранения стерильных инструментов и изделий |
| 28. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 30. | Набор одноразового постельного белья |
| 31. | Столик инструментальный разборный |
| 32. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 33. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 34. | Электроотсос для новорожденных |
| 35. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 36. | Набор одноразовых зажимов для пуповины |
| 37. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 38. | Источник кислорода |
| 39. | Источник медицинского воздуха |
| 40. | Смеситель воздушно-газовой смеси |
| 41. | Ротаметр |
| 42. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела |
| 43. | Пульсоксиметр |
| 44. | Капнограф |
| 45. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем |
| 46. | Инфузионный насос для новорожденных |
| 47. | Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией СРАР, кислородным смесителем и компрессором |
| 48. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 49. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 50. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |
| 51. | Противошоковая укладка |
| 52. | Рабочее место врача |
| 53. | Рабочее место медицинской сестры |
| 54. | Персональный компьютер с принтером |

**Операционные родового отделения**

**А. Предоперационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Столик инструментальный разборный |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей |
| 3. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный |
| 5. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный |
| 6. | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов |
| 7. | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы |
| 8. | Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови |
| 9. | Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов |
| 10. | Размораживатель плазмы |
| 11. | Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка |

**Б. Операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте |
| 2. | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 3. | Столик инструментальный для операционной медсестры |
| 4. | Светильник операционный потолочный |
| 5. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием |
| 6. | Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом |
| 7. | Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный) |
| 8. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 9. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 10. | Дефибриллятор |
| 11. | Стетофонендоскоп |
| 12. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 13. | Аспиратор (помпа) хирургический |
| 14. | Ларингоскоп (набор) |
| 15. | Ларингоскоп (набор) для трудной интубации |
| 16. | Набор для катетеризации центральных вен |
| 17. | Набор для эпидуральной анестезии |
| 18. | Инфузионный насос |
| 19. | Мешок Амбу |
| 20. | Маска ларингеальная |
| 21. | Интубационная трубка комбинированная разных размеров |
| 22. | Аппарат для подогревания растворов |
| 23. | Размораживатель плазмы |
| 24. | Сейф |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 26. | Набор хирургических инструментов |
| 27. | Электроотсосы |
| 28. | Потолочная консоль для газов (сжатый воздух, вакуум, СО2, N2О,О2) и электропитания (на 10 розеток) |
| 29. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 30. | Набор трахеостомических трубок |
| 31. | Набор для сердечно-легочной реанимации |
| 32. | Аппарат для электрохирургии |
| 33. | Шкаф для медикаментов |
| 34. | Планшет для определения группы крови |
| 35. | Каталка лежачая медицинская |
| 36. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

В. Оборудование для оказания неонатологической помощи

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 2. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 3. | Электроотсос для новорожденных |
| 4. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 5. | Набор одноразовых зажимов для пуповины |
| 6. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 7. | Источник кислорода |
| 8. | Источник медицинского воздуха |
| 9. | Смеситель воздушно-газовой смеси |
| 10. | Ротаметр |
| 11. | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела |
| 12. | Пульсоксиметр |
| 13. | Капнограф |
| 14. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем |
| 15. | Инфузионный насос для новорожденных |
| 16. | Фонендоскоп для новорожденных |

**Г. Материальная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала |
| 2. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья |
| 3. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов |
| 4. | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов |
| 5. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 7. | Установка для предстерилизационной очистки инструментария |

**3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом |
| 2. | Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный) |
| 3. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 4. | Монитор прикроватный для слежения электрокардиограммы, частоты дыхания, газового состава крови, артериального давления, температуры, капнографии с выводом на центральный пункт |
| 5. | Электрокардиограф многоканальный |
| 6. | Пульсоксиметр |
| 7. | Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков |
| 8. | Дефибриллятор |
| 9. | Аппарат для реинфузии крови |
| 10. | Электроотсос |
| 11. | Насос инфузионный |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 14. | Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы |
| 15. | Тумбочка прикроватная |
| 16. | Ультразвуковой ингалятор |
| 17. | Противопролежневый матрас |
| 18. | Аппарат для подогревания инфузионных растворов |
| 19. | Ларингоскоп (набор) |
| 20. | Мешок Амбу |
| 21. | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы |
| 22. | Системы размораживания плазмы |
| 23. | Шкафы для медикаментов |
| 24. | Сейф |
| 25. | Сухожаровой шкаф |
| 26. | Центрифуга |
| 27. | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов |
| 28. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 29. | Планшет для определения группы крови |
| 30. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 31. | Тележка со съемной панелью |
| 32. | Стол инструментальный |
| 33. | Стол перевязочный для стерильного материала |
| 34. | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 35. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 36. | Противошоковая укладка |
| 37. | Рабочее место врача |
| 38. | Рабочее место акушерки (медицинской сестры) |
| 39. | Персональный компьютер с принтером |

**3.4. Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 4. | Светильник медицинский передвижной |
| 5. | Набор инструментов для осмотра родовых путей |
| 6. | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов |
| 7. | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов |
| 8. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 9. | Столик инструментальный, разборный |
| 10. | Шкаф для хранения медикаментов |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 13. | Кушетка медицинская |
| 14. | Насос отсасывающий акушерский |
| 15. | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц |
| 16. | Облучатель бактерицидный |
| 17. | Установка обеззараживания воздуха |
| 18. | Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры |
| 19. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 20. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 21. | Стетофонендоскоп |
| 22. | Стол процедурный |
| 23. | Манипуляционный столик |
| 24. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 25. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 26. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 27. | Комплект для переливания крови |
| 28. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |
| 29. | Передвижные кроватки для новорожденных |
| 30. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 31. | Инкубаторы стандартной модели |
| 32. | Столы для пеленания с подогревом |
| 33. | Кислородные палатки |
| 34. | Источник лучистого тепла |
| 35. | Установка для фототерапии |
| 36. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 37. | Инфузионные насосы |
| 38. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 39. | Пульсоксиметры |
| 40. | Глюкометр |
| 41. | Прибор для транскутанного определения билирубина |
| 42. | Электроотсос |
| 43. | Оборудование для аудиологического скрининга |
| 44. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным |
| 45. | Настенный термометр |
| 46. | Молокоотсос |
| 47. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 48. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 49. | Противошоковая укладка |
| 50. | Рабочее место врача |
| 51. | Рабочее место акушерки (медицинской сестры) |
| 52. | Персональный компьютер с принтером |

**3.5. Акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, палаты совместного пребывания матери и ребенка)**

Оснащение подразделений акушерского обсервационного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения родового отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка.  
  
Обсервационное родовое отделение (обсервационный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является обязательным.

**3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат для плазмафереза |
| 2. | Весы медицинские |
| 3. | Аппарат для ультрафиолетового облучения крови |
| 4. | Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови |
| 5. | Морозильная камера (-18-40 град. С) |
| 6. | Кровать функциональная |
| 7. | Стол медицинский манипуляционный |
| 8. | Стулья |
| 9. | Шкаф для медикаментов |
| 10. | Шкаф для белья |
| 11. | Аппарат для интраоперационной реинфузии крови |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 13. | Рабочее место врача |
| 14. | Рабочее место медицинской сестры |
| 15. | Персональный компьютер с принтером |

**4. Неонатологический стационар**

**4.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и/или акушерского обсервационного отделений**

(Наименование в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных |
| 3. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 4. | Инкубаторы стандартной модели |
| 5. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Источник лучистого тепла |
| 8. | Установка для фототерапии |
| 9. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 10. | Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 11. | Полифункциональные мониторы |
| 12. | Пульсоксиметры |
| 13. | Глюкометр |
| 14. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса |
| 15. | Электроотсос |
| 16. | Оборудование для аудиологического скрининга |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 18. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным |
| 19. | Настенный термометр |
| 20. | Самоклеящиеся неонатальные электроды |
| 21. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) |
| 22. | Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания |
| 23. | Тест-полоски для глюкометра |
| 24. | Датчики для пульсоксиметра |
| 25. | Набор для катетеризации периферических сосудов |
| 26. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 27. | Шприц одноразовый 1-50 мл |
| 28. | Рабочее место врача |
| 29. | Рабочее место медицинской сестры |
| 30. | Персональный компьютер с принтером |
| 31. | Фонендоскоп для новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 32. | Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 33. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 34. | Дефибриллятор бифазный |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 35. | Тележка медицинская для инструментов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 36. | Процедурный столик |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 37. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 38. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 39. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 40. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 41. | Установка интенсивной фототерапии |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 42. | Медицинская мебель для палат новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 43. | Холодильники для хранения препаратов и растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) |
| 2. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный со встроенным блоком реанимации) |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 4. | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) |
| 5. | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный с встроенным источником бесперебойного питания |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 6. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |
| 7. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных |
| 8. | Электроотсос (вакуумный) |
| 9. | Пульсоксиметр |
| 10. | Система обогрева новорожденных (матрасик) |
| 11. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных |
| 12. | Обогреватель излучающий для новорожденных |
| 13. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 14. | Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 15. | Светильник медицинский бестеневой передвижной |
| 16. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 17. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния |
| 18. | Аппарат для определения электролитов |
| 19. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови |
| 20. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса |
| 21. | Глюкометр |
| 22. | Центрифуга гематокритная |
| 23. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины |
| 24. | Прибор для мониторирования электрической активности мозга |
| 25. | Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 26. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) (из них не менее трети - с вариабельным потоком) |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 27. | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 28. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с допплерометрическим блоком |
| 29. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех |
| 30. | Система для активной аспирации из полостей |
| 31. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов |
| 32. | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 33. | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 34. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков |
| 35. | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) |
| 36. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 37. | Негатоскоп |
| 38. | Настенный термометр |
| 39. | Набор для офтальмологического исследования новорожденных |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 40. | Набор для реанимации новорожденных |
| 41. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов |
| 42. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) |
| 43. | Одноразовые зонды для питания разных размеров |
| 44. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля |
| 45. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) |
| 46. | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |
| 47. | Иглы для люмбальной пункции |
| 48. | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры |
| 49. | Молокоотсос |
| 50. | Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды |
| 51. | Оборудование для управляемой гипотермии |
| 52. | Капнограф неонатальный |
| 53. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 54. | Передвижной столик для медицинских манипуляций |
| 55. | Рабочее место врача |
| 56. | Рабочее место медицинской сестры |
| 57. | Персональный компьютер с принтером |
| 58. | Волюмический инфузионный насос |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 59. | Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллоном с смесью газов NO и NO, низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 60. | Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 61. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 62. | Тележка для анестезиолога |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 63. | Тележка медицинская для инструментов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 64. | Холодильник для хранения препаратов и растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 65. | Морозильная камера |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 66. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 67. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 68. | Медицинская мебель для палат новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных |
| 3. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 4. | Инкубаторы стандартной модели |
| 5. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 6. | Источник лучистого тепла |
| 7. | Установка для фототерапии |
| 8. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 9. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления растворов стерильных |
| 10. | Шприцевой инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 11. | Полифункциональные мониторы |
| 12. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных |
| 13. | Передвижной аппарат электрокардиограф с системой защиты от электрических помех |
| 14. | Пульсоксиметры |
| 15. | Ингаляторы (небулайзеры) |
| 16. | Глюкометр |
| 17. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса |
| 18. | Система чрезкожного мониторирования газового состава крови |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 19. | Электроотсос |
| 20. | Негатоскоп |
| 21. | Ванночки для купания новорожденного |
| 22. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для |
|  | бумажных полотенец |
| 23. | Электронный термометр для измерения температуры новорожденным |
| 24. | Настенный термометр |
| 25. | Самоклеющиеся неонатальные электроды |
| 26. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) |
| 27. | Одноразовые зонды для питания разных размеров |
| 28. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей |
| 29. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", иглы для люмбальной пункции, трехходовые краны, периферические венозные катетеры, фиксирующие повязки, наклейки стерильные прозрачные самоклеющиеся для защиты кожи) |
| 30. | Тест полоски для глюкометра |
| 31. | Датчики для пульсоксиметра |
| 32. | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры |
| 33. | Молокоотсос |
| 34. | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов |
| 35. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 36. | Рабочее место врача |
| 37. | Рабочее место медицинской сестры |
| 38. | Персональный компьютер с принтером |
| 39. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 40. | Холодильник для хранения препаратов и растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 41. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 42. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 43. | Медицинская мебель для палат новорожденных |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 44. | Смесители и увлажнители для кислородной смеси |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 45. | Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклический по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 46. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 47. | Волюмический инфузионный насос |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 48. | Оборудование для аудиологического скрининга |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 49. | Дефибриллятор бифазный |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 50. | Тележка медицинская для инструментов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 51. | Процедурный столик |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 52. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |
| 53. | Шприц инъекционный |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**4.4. Отделение хирургии новорожденных**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование |
| 1. | Операционный стол для новорожденных |
| 2. | Инкубатор с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему |
| 3. | Инкубатор стандартной модели |
| 4. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) |
| 5. | Передвижные кроватки для новорожденных |
| 6. | Кроватки с подогревом (или матрасики для подогрева) |
| 7. | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины |
| 8. | Операционный светильник потолочный с сателлитом |
| 9. | Бестеневая лампа с автономным источником питания |
| 10. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) |
| 11. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких (или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких) |
| 12. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) |
| 13. | Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных со встроенным монитором дыхательных функций с возможностью проведения ингаляционной анестезии дыхательной смесью кислорода с закисью азота и двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку |
| 14. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров |
| 15. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |
| 16. | Фонендоскоп для новорожденных |
| 17. | Весы для новорожденных (электронные) |
| 18. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния |
| 19. | Аппарат для определения электролитов |
| 20. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови |
| 21. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса |
| 22. | Глюкометр |
| 23. | Центрифуга гематокритная |
| 24. | Прибор для мониторирования электрической активности мозга |
| 25. | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 26. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и допплерометрическим блоком |
| 27. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех |
| 28. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов |
| 29. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) |
| 30. | Одноразовые зонды для питания разных размеров |
| 31. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля |
| 32. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионного терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы "бабочки", трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) |
| 33. | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови |
| 34. | Иглы для люмбальной пункции |
| 35. | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры |
| 36. | Электроотсос (вакуумный отсос) |
| 37. | Дефибриллятор бифазный |
| 38. | Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллонами со смесью газов NO в N, низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO2 |
| 39. | Тележка для анестезиолога |
| 40. | Тележка медицинская для инструментов |
| 41. | Процедурный столик |
| 42. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных |
| 43. | Стеновые консоли для хирургического инструментария |
| 44. | Набор инструментов для хирургии новорожденных |
| 45. | Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопической хирургии новорожденных |
| 46. | Набор инструментов перевязочный |
| 47. | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат |
| 48. | Медицинская мебель для операционной и палат для новорожденных |
| 49. | Шприцевой насос (перфузор) |
| 50. | Волюмический инфузионный насос |
| 51. | Негатоскоп |
| 52. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков |
| 53. | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) |
| 54. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| 55. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной |
| 56. | Весы медицинские (электронные) |
| 57. | Транспортный инкубатор с портативным для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных |
| 58. | Столик манипуляционный с принадлежностями |
| 59. | Набор для реанимации новорожденных |
| 60. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы |
| 61. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |
| 62. | Набор для ухода за эндоскопическими инструментами |
| 63. | Дополнительный набор троакаров и переходников для эндохирургии |
| 64. | Набор для бронхископии у детей |
| 65. | Накидка с электроподогревом для операционных столов |
| 66. | Универсальный ВЧ-генератор (коагулятор) |
| 67. | Бинокулярная лупа |
| 68. | Оборудование для управляемой гипотермии |
| 69. | Система для активной аспирации из полостей |
| 70. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов |

**4.5. Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место фельдшера |
| 3. | Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом |
| 4. | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций |
| 5. | Реанимобиль с комплектом оборудования для реанимации и интенсивной терапии новорожденных |

**4.6. Централизованный молочный блок**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Шкаф медицинский двухстворчатый |
| 2. | Столик инструментальный |
| 3. | Плита электрическая |
| 4. | Моечная машина (полуавтомат) для мойки детских бутылочек |
| 5. | Электрический сухожаровой шкаф (проходной) для сушки и стерилизации бутылочек |
| 6. | Транспортные тележки для перевозки кассет с бутылочками |
| 7. | Кассеты на 25 бутылочек "М-25" |
| 8. | Холодильник |
| 9. | Термостат "ТС-200м" |
| 10. | Шкаф сухожаровой |

**5. Гинекологическое отделение с операционными**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Ростомер |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Кольпоскоп |
| 11. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 12. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 13. | Гистероскоп диагностический |
| 14. | Гистерорезектоскоп |
| 15. | Цистоскоп смотровой |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Аппарат дыхательный ручной |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 19. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 20. | Монитор анестезиологический |
| 21. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Кресло-коляска больничное |
| 32. | Планшет для определения групп крови |
| 33. | Термометр |
| 34. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 35. | Аппарат для электроанальгезии |
| 36. | Прибор для внутриматочной микроволновой и/или баллонной термической аблации эндометрия |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 37. | Аппарат плазменной коагуляции и/или CO2 лазерный коагулятор |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 38. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 39. | Лапароскоп диагностический с волокнистым световодом |
| 40. | Набор эндоскопических инструментов для коагуляции анастомозов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 41. | Фетоскоп |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 42. | Ультразвуковой гармонический скальпель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 43. | Аппарат для коагуляции и лигирования сосудов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 44. | Фиброцистоскоп с биопсийными щипцами N 22 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 45. | Оборудование для роботохирургии |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 46. | Комплекс для лазерохирургии и/или комплекс для УЗ коагуляции |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы. | |
| 47. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 48. | Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии |
| 49. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       Для оснащения акушерских стационаров I группы.             Для оснащения акушерских стационаров II группы. | |
| 50. | Противошоковая укладка |
| 51. | Рабочее место врача |
| 52. | Рабочее место медицинской сестры |
| 53. | Персональный компьютер с принтером |

**Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки**

**Операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 2. | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 3. | Столик инструментальный для операционной медсестры |
| 4. | Столик манипуляционный для медсестры-анестезиста |
| 5. | Шкаф для растворов |
| 6. | Светильник операционный потолочный |
| 7. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием |
| 8. | Аппарат наркозно-дыхательный с электрическим приводом |
| 9. | Аппарат дыхательный ручной |
| 10. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 11. | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии |
| 12. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 13. | Стетофонендоскоп |
| 14. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 15. | Ларингоскоп (набор) |
| 16. | Инфузионный насос |
| 17. | Электроотсос |
| 18. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 19. | Аппарат для подогревания инфузионных растворов |
| 20. | Источник кислорода |
| 21. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 22. | Стол для хирургических инструментов |
| 23. | Стол для шовного материала |
| 24. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 25. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором |
| 26. | Комплекс для лазерохирургии и/или комплекс для УЗ-коагуляции |
| (Подпункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 27. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 28. | Подпункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 29. | Негатоскоп |
| 30. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**Предоперационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Столик инструментальный разборный |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный |
| 4. | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов |

**Помещение подготовки больных (наркозная)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 3. | Столик инструментальный для медсестры-анестезистки |
| 4. | Аппарат наркозно-дыхательный с пневматическим приводом (резервный) |
| 5. | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 8. | Ларингоскоп (набор) |
| 9. | Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации |
| 10. | Электроотсос |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |
| 12. | Размораживатель плазмы |
| 13. | Мешок Амбу |
| 14. | Маска ларингеальная |
| 15. | Интубационная трубка комбинированная разных размеров |
| 16. | Сейф |
| 17. | Тележка со съемной панелью |

**Инструментально-материальная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала |
| 2. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья |
| 3. | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов |
| 4. | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов |
| 5. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный |

**Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Морозильная камера для свежезамороженной плазмы |
| 2. | Холодильник стандартный |
| 3. | Столик манипуляционный |
| 4. | Центрифуга |
| 5. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной |

**Зал пробуждения после наркоза на 2 койки**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Столик инструментальный |
| 3. | Монитор прикроватный |
| 4. | Мешок Амбу |
| 5. | Источник кислорода |
| 6. | Шкаф для растворов |
| 7. | Электроотсос |
| 8. | Стетофонендоскоп |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Светильник медицинский передвижной |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/ или переносной |

**6. Клинико-диагностическое отделение**

**6.1. Клинико-диагностическая лаборатория**

**Помещение приема, регистрации и сортировки проб**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол лабораторный |
| 2. | Стул лабораторный |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Облучатель бактерицидный |

**Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол лабораторный |
| 2. | Стул лабораторный |
| 3. | Облучатель бактерицидный |
| 4. | Персональный компьютер с принтером |

**Помещение регистрации и выдачи результатов анализов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Персональный компьютер с принтером |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |

**Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автоматический гематологический анализатор - на 18 параметров, 100 исследований в час с возможностями построения скетограмм и гистограмм |
| 2. | Анализатор мочи |
| 3. | Микроскоп бинокулярный с иммерсией |
| 4. | Осветитель к микроскопу |
| 5. | Микроскоп люминесцентный |
| 6. | Стол лабораторный |
| 7. | Стол для работы с микроскопом |
| 8. | Стул лабораторный |
| 9. | Облучатель бактерицидный |
| 10. | Персональный компьютер с принтером |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Автоматический анализатор спермы |
| 13. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 14. | Вытяжной шкаф |
| 15. | Автоматический анализатор СОЭ |
| 16. | Автоматический анализатор осадка мочи |
| 17. | Анализатор свободного гемоглобина |

**Помещение для окраски мазков**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автомат для фиксации и окраски мазков |
| 2. | Стол лабораторный |
| 3. | Стул лабораторный |
| 4. | Облучатель бактерицидный |
| 5. | Вытяжной шкаф |
| 6. | Термостат |

**Лаборатория биохимических исследований**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Анализатор кислотно-щелочного состояния и электролитов |
| 2. | Автоматический биохимический анализатор - производительность не менее 200 тестов в час, открытая система, свободный доступ, одновременная загрузка не менее 40 проб, возможность выполнения экстренных исследований с широким меню тестов по клинической биохимии - не менее 36 тестов |
| 3. | Электролитный анализатор для измерения содержания электролитов в цельной крови, сыворотке, плазме, моче и водных стандартных растворах для выполнения экстренных и плановых исследований |
| 4. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови |
| 5. | Глюкометр |
| 6. | Стол лабораторный |
| 7. | Стул лабораторный |
| 8. | Облучатель бактерицидный |
| 9. | Персональный компьютер с принтером |
| 10. | Холодильник |
| 11. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 12. | Аппарат для электрофореза белков плазмы |

**Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автоматический иммуноферментный анализатор |
| 2. | Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор |
| 3. | Автоматический анализатор исследования системы гемостаза |
| 4. | Агрегометр - с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час |
| 5. | Проточный цитофлюориметр со станцией пробоподготовки |
| 6. | Стол лабораторный |
| 7. | Стул лабораторный |
| 8. | Облучатель бактерицидный |
| 9. | Персональный компьютер с принтером |
| 10. | Холодильник |
| 11. | Ламинарный бокс |
| 12. | Термостат |
| 13. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 14. | Тромбоэластограф |

**6.2. Бактериологическая лаборатория**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный |
| 2. | Персональный компьютер с принтером |
| 3. | Встряхиватель |
| 4. | Холодильник |
| 5. | Ламинарный бокс |
| 6. | Термостат |
| 7. | Стол лабораторный |
| 8. | Стул лабораторный |
| 9. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 10. | Автоматический анализатор для микробиологических исследований |

**6.3. Лаборатория молекулярной диагностики**

**Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени |
| 2. | Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции |
| 3. | Ламинарный шкаф |
| 4. | Встряхиватель |
| 5. | Центрифуга для микропробирок |
| 6. | Микротермостат для пробирок 1,5-2,0 мл |
| 7. | Холодильник |
| 8. | Морозильник БиоМедицинский |
| 9. | Персональный компьютер с принтером |
| 10. | Облучатель бактерицидный |
| 11. | Стол лабораторный |
| 12. | Стул лабораторный |
| 13. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**Автоклавная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автоклав вертикальный 50 л |
| 2. | Облучатель бактерицидный |
| 3. | Стол лабораторный |
| 4. | Стул лабораторный |

**Центрифужная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту |
| 2. | Тумба под центрифугу |
| 3. | Стол лабораторный |
| 4. | Стул лабораторный |
| 5. | Облучатель бактерицидный |

**Моечная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды |
| 2. | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды |
| 3. | Стол лабораторный |
| 4. | Стул лабораторный |
| 5. | Шкаф для лабораторной посуды |
| 6. | Облучатель бактерицидный |

**Дистилляционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Дистиллятор производительностью 40 л/час |
| 2. | Емкость для хранения дистиллированной воды |
| 3. | Стол лабораторный |
| 4. | Стул лабораторный |
| 5. | Облучатель бактерицидный |

**Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стеллаж лабораторный |
| 2. | Шкаф для хранения химических реактивов |
| 3. | Стол лабораторный |
| 4. | Стул лабораторный |
| 5. | Персональный компьютер с принтером |
| 6. | Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град.С. |

**Холодильная камера**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стеллаж лабораторный |
| 2. | Шкаф для хранения химических реактивов |

**Кладовые**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стеллаж лабораторный |
| 2. | Шкаф для хранения химических реактивов |
| 3. | Шкаф для хранения лабораторной посуды |
| 4. | Вытяжной шкаф |
| 5. | Облучатель бактерицидный |
| 6. | Сейф или металлический шкаф |

**Помещение приготовления реактивов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стол лабораторный |
| 2. | Стул лабораторный |
| 3. | Шкаф для хранения химических реактивов |
| 4. | Шкаф для хранения лабораторной посуды |
| 5. | Весы аналитические электронные |
| 6. | Весы технические электронные |
| 7. | Весы торсионные |
| 8. | Холодильник |
| 9. | Аппарат для встряхивания жидкостей универсальный |
| 10. | Термостат |
| 11. | Водяная баня |
| 12. | рН-метр лабораторный |

**Автоклавная стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Автоклав вертикальный 50 л |
| 2. | Стол лабораторный |
| 3. | Стул лабораторный |

**7. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование |
| 1. | Рентгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого стола с цифровой системой обработки изображения |
| 2. | Магнитно-резонансный томограф, в том числе с возможностью проведения исследований новорожденным детям, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела |
| 3. | Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф, в том числе с биопсийной приставкой |
| 4. | Денситометр |
| 5. | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 6. | Аппарат проявочный автоматический для рентгеновской пленки |
| 7. | Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места (снимочный, цифровой) с УРИ |
| 8. | Системы архивирования и управления данными (HIS, PACS) |
| 9. | АРМ рентгенолога |
| 10. | Негатоскоп |
| 11. | Система архивирования рентгеновских изображений (архив цифровой) |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) |
| 13. | Стол для хранения рентгеновских принадлежностей |
| 14. | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси |
| 15. | Рабочее место врача |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры |
| 17. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет ультразвуковой диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Видеопринтер |
| 5. | Ультразвуковая система экспертного класса с приспособлениями для инвазивных манипуляций. |
| 6. | Ультразвуковая система экспертного класса с датчиками для детей и взрослых и программным обеспечением. |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Ширма |

**8. Организационно-методический отдел**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |

**9. Симуляционно-тренинговый центр**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Тренажер реанимации взрослого человека |
| 2. | Система симуляции родов компьютерная беспроводная |
| 3. | Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора |
| 4. | Компьютерный робот - симулятор ребенка |
| 5. | Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения интубации |
| 6. | Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции |
| 7. | Комплект фантомов для влагалищного исследования |
| 8. | Фантом-симулятор люмбальной пункции |
| 9. | Имитатор гинекологический |
| 10. | Имитатор рождения ребенка |
| 11. | Имитатор стояния головки ребенка во время родов |
| 12. | Тренажер обследования шейки матки |
| 13. | Модель анатомическая "Женский таз и тазовое дно" |
| 14. | Модель анатомическая процесса родов |
| 15. | Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный |
| 16. | Имитатор - манекен компьютеризированный недоношенного ребенка |
| 17. | Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей |
| 18. | Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований |
| 19. | Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей |
| 20. | Насос шприцевой |
| 21. | Система открытая реанимационная с пульсоксиметрией, аспиратором, весами |
| 22. | Инкубатор интенсивной терапии с весами |
| 23. | Капнограф |
| 24. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей |
| 25. | Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей |
| 26. | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей |
| 27. | Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему |
| 28. | Набор для первичной реанимации с ларингоскопами |
| 29. | Монитор слежения за пациентом |
| 30. | Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная |
| 31. | Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии |
| 32. | Монитор витальных функций в неонатальной комплектации |
| 33. | Стол для родовых залов |
| 34. | Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой |
| 35. | Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием) |

**10. Отдел информационных технологий**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место |
| 2. | Персональный компьютер с принтером |
| 3. | Сталлажи для хранения документов |
| 4. | Серверы |
| 5. | Программное обеспечение для электронного документооборота |
| 6. | Оборудование для телемедицинских консультаций |

**11. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами**

**11.1. Централизованное стерилизационное отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 2. | Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный |
| 3. | Оборудование для упаковки стерилизационного материала |
| 4. | Индикатор процесса стерилизации |
| 5. | Оборудование очистки и обеззараживания воды |
| 6. | Аквадистиллятор |
| 7. | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов |
| 8. | Оборудование моечное, дезинфекционное |
| 9. | Столик инструментальный |
| 10. | Шкаф сушильно-стерилизационный, сухожаровой |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 12. | Оборудование очистки и обеззараживания воды |

**11.2. Пищеблок**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Картофелеочистительная машина |
| 2. | Машина протирочно-резательная |
| 3. | Ванна для мытья овощей |
| 4. | Мясорубка |
| 5. | Ванна для мяса |
| 6. | Ванна для рыбы |
| 7. | Ванна для птицы |
| 8. | Холодильник |
| 9. | Мясорубка для варенной продукции |
| 10. | Электрический котел 100-литр. |
| 11. | Электрические плиты 3-х конфорочные |
| 12. | Котлы наплитные 50-литр. |
| 13. | Кастрюли алюмин. 10 литр. |
| 14. | Аппарат для варки яиц, сосисок |
| 15. | Жарочный шкаф |
| 16. | Разделочные столы |
| 17. | Раздаточные столы |
| 18. | Разделочные доски |
| 19. | Стеллаж для хранения кухонной посуды |
| 20. | Тележки |
| 21. | Весы |
| 22. | Шкафы для хранения кухонной посуды |
| 23. | Ведро |
| 24. | Противень |
| 25. | Сковорода |
| 26. | Сито |
| 27. | Веселка |
| 28. | Чайник |
| 29. | Цедилки |
| 30. | Шумовки |
| 31. | 2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды |
| 32. | Стеллаж для суточного запаса |
| 33. | Холодильник для суточного запаса |
| 34. | Столы обеденные |
| 35. | Стул |

**11.3. Прачечная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Машины стирально-отжимные |
| 2. | Барабаны сушильные |
| 3. | Каток гладильный |

**11.4. Дезинфекционное отделение**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Камера паровая или газовая |
| 2. | Стеллажи |
| 3. | Тележки для транспортировки |
| 4. | Рецеркулятор (бактерицидный) |

**11.5. Гараж**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Реанимобиль (для перевозки новорожденных) |
| 2. | Реанимобиль (для перевозки взрослых) |
| 3. | Служебные автомобили |
| 4. | Санитарные специальные автомобили |

Приложение N 19  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения гинекологического отделения**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кровать функциональная |
| 2. | Тумбочка прикроватная |
| 3. | Кушетка медицинская |
| 4. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 5. | Набор гинекологических инструментов |
| 6. | Весы медицинские |
| 7. | Ростомер |
| 8. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 9. | Стетофонендоскоп |
| 10. | Кольпоскоп |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 13. | Гистероскоп диагностический |
| 14. | Гистерорезектоскоп |
| 15. | Цистоскоп смотровой |
| 16. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 17. | Аппарат дыхательный ручной |
| 18. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 19. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 20. | Монитор анестезиологический |
| 21. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Кресло-коляска больничное |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Термометр |
| 34. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 35. | Рабочее место врача |
| 36. | Рабочее место медицинской сестры |
| 37. | Персональный компьютер с принтером |

Приложение N 24  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения Центра охраны здоровья семьи и репродукции**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

**1. Отделение охраны репродуктивного здоровья**

**Кабинет врача-акушера-гинеколога**

**Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Набор гинекологических инструментов |
| 4. | Кольпоскоп |
| 5. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 6. | Стетоскоп акушерский |
| 7. | Весы медицинские |
| 8. | Ростомер |
| 9. | Сантиметровая лента |
| 10. | Тазомер |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Кушетка медицинская |
| 14. | Ширма |
| 15. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 16. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 17. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 18. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Персональный компьютер с принтером |
| 22. | Рабочее место врача |
| 23. | Рабочее место медицинской сестры |

**Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Стетоскоп акушерский |
| 8. | Тазомер |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Кольпоскоп |
| 12. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9, 11, 13 мм |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские NN 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту NN 1, 2, 3 и желобоватые детские NN 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские NN 1, 2, 3 |
| 15. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели. |
| 17. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 |
| 19. | Термометр медицинский |
| 20. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 21. | Кушетка медицинская |
| 22. | Ширма |
| 23. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 24. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 25. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 26. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 28. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача-терапевта**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |

**Кабинет врача-уролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Ширма |
| 6. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 7. | Стетофонендоскоп |
| 8. | Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 9. | Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |

**Кабинет врача-дерматовенеролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кресло гинекологическое |
| 5. | Светильник медицинский передвижной |
| 6. | Набор медицинских инструментов |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Ширма |
| 9. | Инструментальный столик |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

**Кабинет врача-эндокринолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Весы медицинские |
| 5. | Ростомер |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 8. | Стетофонендоскоп |
| 9. | Глюкометр |
| 10. | Тест-полоски для глюкометра |
| 11. | Кушетка медицинская |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

**Кабинет врача-сексолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Инструментальный столик |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 7. | Ширма |

**Кабинет врача-генетика**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

**Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) |
| 8. | Стул полумягкий |
| 9. | Журнальный столик |
| 10. | Секундомер |
| 11. | Молоток неврологический |
| 12. | Аудиокомплекс |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Шкаф для медицинских инструментов |
| 15. | Тумба для аудиоаппаратуры |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 17. | Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |

**Кабинет ультразвуковой диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Видеопринтер |
| 5. | Ультразвуковая система экспертного класса со световым, энергетическим тканевым допплером с абдоминальным, интравагинальным датчиками и датчиком для поверхностных структур |
| 6. | Аппарат для ультразвукового исследования передвижной |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Ширма |

**Кабинет функциональной диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кардиомонитор фетальный |
| 5. | Переносной 3-канальный электрокардиограф |
| 6. | Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером) |
| 7. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |
| 8. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Стетоскоп акушерский |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 13. | Кушетка медицинская |

**Физиотерапевтический кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 4. | Аппарат низкочастотной физиотерапии |
| 5. | Аппарат для терапии электросном |
| 6. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 7. | Аппарат лазерный терапевтический |
| 8. | Рабочее место врача |
| 9. | Рабочее место медицинской сестры |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Кушетка медицинская |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 3. | Стетофонендоскоп |
| 4. | Стол процедурный |
| 5. | Манипуляционный столик |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 10. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 11. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 12. | Холодильник |
| 13. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 14. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 15. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 16. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 17. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |

**Малая операционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Кольпоскоп |
| 4. | Набор гинекологических инструментов |
| 5. | Набор для введения внутриматочной спирали |
| 6. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 7. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 8. | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 9. | Набор для проведения гистеросальпингографии |
| 10. | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический и/или аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 11. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 12. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 13. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |
| 14. | Вакуум-аспиратор мануальный |
| 15. | Насос инфузионный |
| 16. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 17. | Аппарат наркозно-дыхательный |
| (Пункт в редакции, введенной в действие с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). | |
| 18. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 19. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 20. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 21. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 22. | Шкаф для медикаментов |
| 23. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 24. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 25. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 26. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 27. | Противошоковая укладка |

**Рентгеновский (маммографический) кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рентгеновский маммографический аппарат |
| 2. | Маммографическая кассета (18x24 см) |
| 3. | Маммографическая кассета (24x30 см) |
| 4. | Комплект нумераторов и маркеров |
| 5. | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) |
| 6. | Негатоскоп |
| 7. | Предметные стекла |
| 8. | Облучатель бактерицидный |
| 9. | Рентгенозащитная дверь |
| 10. | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) |
| 11. | Сигнал "Не входить" |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) |
| 13. | Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |
| 15. | Рабочее место врача |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры |

**Клинико-диагностическая лаборатория**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место фельдшера-лаборанта |
| 3. | Микроскоп бинокулярный |
| 4. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд |
| 5. | Термостат до +52 град. С |
| 6. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов |
| 7. | Биохимический анализатор |
| 8. | Анализатор иммуноферментный |
| 9. | Фотоэлектроколориметр |
| 10. | Коагулограф |
| 11. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови |
| 12. | Глюкометр |
| 13. | Планшет для определения группы крови |
| 14. | Приспособление для фиксации и окраски мазков |
| 15. | Анализатор мочи |
| 16. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |
| 17. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный |
| 18. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)**

**Кабинет врача-акушера-гинеколога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Набор гинекологических инструментов |
| 3. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками |
| 4. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Ширма |
| 8. | Кушетка медицинская |
| 9. | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала |
| 10. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 11. | Персональный компьютер с принтером |
| 12. | Рабочее место врача |
| 13. | Рабочее место медсестры |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 15. | Светильник медицинский передвижной |
| 16. | Весы медицинские |
| 17. | Ростомер |

**Кабинет врача-уролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка медицинская |
| 2. | Ширма |
| 3. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 4. | Стетофонендоскоп |
| 5. | Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 6. | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 7. | Персональный компьютер с принтером |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 10. | Рабочее место врача |
| 11. | Рабочее место медсестры |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Контейнер для хранения стерильного материала |
| 3. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 4. | Измеритель артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 7. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 8. | Манипуляционный столик |
| 9. | Штатив для внутривенного капельного вливания |
| 10. | Комплект для переливания крови |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Кушетка медицинская |
| 13. | Ширма |
| 14. | Стол процедурный |
| 15. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 16. | Контейнер для дезинфекции материала и игл |
| 17. | Рабочее место медсестры |

**Малая операционная (манипуляционная)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Вакуум-аспиратор |
| 4. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 5. | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 6. | Инструментарий для гинекологического осмотра |
| 7. | Источник кислорода |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 10. | Столик анестезиологический, жгуты |
| 11. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками |
| 12. | Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, артериальное давление) |
| 13. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 14. | Столик инструментальный |
| 15. | Столик манипуляционный |
| 16. | Медицинский шкаф для лекарственных препаратов |

**Эмбриологическая комната**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Бинокулярная лупа |
| 2. | Термостат (СО-2 инкубатор) |
| 3. | Световой микроскоп |
| 4. | Инвертированный микроскоп |
| 5. | Микроманипулятор |
| 6. | Центрифуга |
| 7. | Холодильник (медицинский) |
| 8. | Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью |
| 9. | Датчик для контроля СО2 в инкубаторах |
| 10. | Анти-ВИЧ-укладка |
| 11. | Рабочее место эмбриолога |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

**Помещение криохранилища**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Оборудование для криоконсервации биоматериала |
| 2. | Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов |
| 3. | Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов) |
| 4. | Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота |
| 5. | Контейнер для биоматериала |
| 6. | Транспортировочная тележка |
| 7. | Датчик для контроля содержания в помещении кислорода |

**Стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой |
| 2. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 3. | Аквадистиллятор |
| 4. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 5. | Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации |
| 6. | Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов |

**Помещение для сдачи спермы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка или кресло (стул) |

**3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат дыхательный ручной |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 6. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 7. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 8. | Весы медицинские |
| 9. | Ростомер |
| 10. | Гистерорезектоскоп |
| 11. | Гистероскоп диагностический |
| 12. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 14. | Кольпоскоп |
| 15. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 16. | Кресло гинекологическое |
| 17. | Кресло-коляска больничное |
| 18. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 19. | Кровать функциональная |
| 20. | Кушетка медицинская |
| 21. | Монитор анестезиологический |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Стол гинекологический |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Цистоскоп смотровой |
| 34. | Стетофонендоскоп |
| 35. | Термометр |
| 36. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**4. Организационно-методический отдел**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |

**5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами**

**Стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Паровой стерилизатор 100 л |
| 2. | Сухожаровой шкаф 80 л |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный |
| 4. | Аквадистиллятор |
| 5. | Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов |

Приложение N 27  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
**Стандарт оснащения Центра охраны репродуктивного здоровья подростков**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

**Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Стетоскоп акушерский |
| 8. | Тазомер |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Кольпоскоп |
| 12. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9, 11, 13 мм |
| 13. | Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм) |
| 14. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские NN 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту NN 1, 2, 3 и желобоватые детские NN 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские NN 1, 2, 3 |
| 15. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели. |
| 17. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 |
| 19. | Термометр медицинский |
| 20. | Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии |
| 21. | Кушетка медицинская |
| 22. | Ширма |
| 23. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 24. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 25. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 26. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 28. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача - детского уролога-андролога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло урологическое |
| 2. | Светильник медицинский галлогеновый напольный |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Ширма |
| 6. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 8. | Стетофонендоскоп |
| 9. | Термометр медицинский |
| 10. | Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 11. | Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 12. | Весы медицинские |
| 13. | Ростомер |
| 14. | Тазомер |
| 15. | Сантиметровая лента |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели, пробирки. |
| 17. | Двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 |
| 19. | Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии |
| 20. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 21. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 22. | Шкаф для хранения медицинской документации |
| 23. | Шкаф для медицинских инструментов |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Рабочее место врача |
| 27. | Рабочее место медицинской сестры |
| 28. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача-терапевта подросткового**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка медицинская |
| 2. | Светильник медицинский передвижной (лампа) |
| 3. | Весы медицинские |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Термометр медицинский |
| 6. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 7. | Стетофонендоскоп |
| 8. | Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером) |
| 9. | Аппарат для холтеровского мониторирования электрокардиограммы с компьютером |
| 10. | Аппарат для мониторирования артериального давления с компьютером |
| 11. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 12. | Рабочее место врача |
| 13. | Рабочее место медицинской сестры |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет врача-психиатра-нарколога. Кабинет врача-психиатра подросткового. Кабинет врача-дерматовенеролога. Кабинет врача-сексолога. Кабинет врача-рефлексотерапевта. Кабинет врача-эндокринолога**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кушетка медицинская |
| 2. | Светильник медицинский передвижной (лампа) |
| 3. | Термометр медицинский |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 7. | Рабочее место врача |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Персональный компьютер с принтером |

**Кабинет ультразвуковой диагностики**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Ультразвуковой сканер со спектральным допплером с цветовым доплеровским картированием среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками и линейным датчиком для исследования молочной и щитовидной желез |
| 5. | Видеопринтер |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |

**Процедурный кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 3. | Стетофонендоскоп |
| 4. | Стол процедурный |
| 5. | Манипуляционный столик |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 10. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 11. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 12. | Холодильник |
| 13. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 14. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 15. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 16. | Комплект для переливания крови |
| 17. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |

**Физиотерапевтический кабинет**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 2. | Аппарат низкочастотной физиотерапии |
| 3. | Аппарат для терапии электросном |
| 4. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 5. | Аппарат лазерный терапевтический |
| 6. | Аппарат для ультратонотерапии |
| 7. | Аппарат для дарсонвализации |
| 8. | Аппарат низкочастотной физиотерапии |
| 9. | Аппарат для кислородных коктейлей |
| 10. | Аппарат для лечения интерференционными токами |
| 11. | Аппарат для лечения диадинамическими токами |
| 12. | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения |
| 13. | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии |
| 14. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 15. | Стетофонендоскоп |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 17. | Рабочее место врача |
| 18. | Рабочее место медицинской сестры |
| 19. | Кушетка медицинская |

**Манипуляционная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 4. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 5. | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 6. | Набор гинекологических инструментов |
| 7. | Источник кислорода |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 10. | Столик анестезиологический, жгуты |
| 11. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками |
| 12. | Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, АД) |
| 13. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 14. | Столик инструментальный |
| 15. | Столик манипуляционный |
| 16. | Медицинские шкафы для лекарственных препаратов |
| 17. | Кушетка медицинская |

**Клинико-диагностическая лаборатория**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Микроскоп бинокулярный |
| 2. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд |
| 3. | Термостат до +52 град. С |
| 4. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов |
| 5. | Биохимический анализатор |
| 6. | Анализатор иммуноферментный |
| 7. | Фотоэлектроколориметр |
| 8. | Коагулограф |
| 9. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови |
| 10. | Глюкометр |
| 11. | Планшет для определения группы крови |
| 12. | Приспособление для фиксации и окраски мазков |
| 13. | Анализатор мочи |
| 14. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 16. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

**Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами**

**Стерилизационная**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Стерилизатор паровой |
| 2. | Шкаф сухожаровой |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 4. | Аквадистиллятор |
| 5. | Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов |

**Дневной стационар**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Кровать функциональная |
| 4. | Тумбочка прикроватная |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Ростомер |
| 7. | Лента сантиметровая |
| 8. | Шкаф для хранения медицинской документации |
| 9. | Шкаф для лекарственных средств и медицинских инструментов |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Стол инструментальный |
| 13. | Термометр медицинский |
| 14. | Термометр комнатный |
| 15. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 16. | Стетофонендоскоп |
| 17. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов |
| 18. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |

Приложение N 30  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

**Стандарт оснащения отделения акушерского ухода для беременных женщин \***

**(с изменениями на 12 января 2016 года)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
     \* Наименование в редакции, введенной в действие с 27 февраля 2016 года [приказом Минздрава России от 12 января 2016 года N 5н](http://docs.cntd.ru/document/420331817)..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кресло гинекологическое |
| 5. | Планшет для определения группы крови |
| 6. | Кровать функциональная |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Столик инструментальный |
| 9. | Набор гинекологических инструментов |
| 10. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 11. | Стетоскоп акушерский |
| 12. | Весы медицинские |
| 13. | Ростомер |
| 14. | Тазомер |
| 15. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 16. | Стетофонендоскоп |
| 17. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 18. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 19. | Холодильник для хранения медикаментов |
| 20. | Стойка для инфузий |
| 21. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 22. | Кресло-каталка для перевозки больных |
| 23. | Глюкометр |
| 24. | Амниотест |

Приложение N 33  
к Порядку оказания медицинской помощи  
по профилю "акушерство и гинекология  
(за исключением использования вспомогательных  
репродуктивных технологий)", утвержденному  
приказом Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 1 ноября 2012 года N 572н

       
       
**Стандарт оснащения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации**

**(с изменениями на 17 января 2014 года)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| N п/п | Наименование\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \* Количество единиц - не менее 1. | |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) |
| 8. | Кресло психотерапевтическое |
| 9. | Стул полумягкий |
| 10. | Журнальный столик |
| 11. | Секундомер |
| 12. | Аудиокомплекс |
| 13. | Пункт исключен с 8 апреля 2014 года - [приказ Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848). |
| 14. | Тумба для аудиоаппаратуры |
| 15. | Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью |
| 16. | Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): Сенсорный уголок, Интерактивная панель, Прибор динамической заливки света, Световая каскадирующая труба, Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары |
| 17. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов) |
| 18. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники) |
| 19. | Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла) |
| 20. | Маты напольные и подголовники для групповых занятий. |
| 21. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 22. | Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности |
| (Пункт дополнительно включен с 8 апреля 2014 года [приказом Минздрава России от 17 января 2014 года N 25н](http://docs.cntd.ru/document/499073848)) | |