**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 6 декабря 2017 года N 974н**

**Об утверждении правил проведения эндоскопических исследований**

В соответствии с [частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902312609) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2013, N 48, ст.6165; 2014, N 30, ст.4257; N 49, ст.6927; 2015, N 10, ст.1425; N 29, ст.4397; 2016, N 1, ст.9; N 15, ст.2055; N 18, ст.2488; N 27, ст.4219; 2017, N 31, ст.4791)

приказываю:

1. Утвердить Правила проведения эндоскопических исследований согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Министр

В.И.Скворцова

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 апреля 2018 года,

регистрационный N 50766

**Приложение N 3. Стандарт оснащения эндоскопического Кабинета**

Приложение N 3

к Правилам проведения

эндоскопических исследований,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 6 декабря 2017 года N 974н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | не менее 1 |
| 2. | Монитор | 1 при наличии видеоэндоскопической системы |
| 3. | Видеопроцессор | 1 при наличии видеоэндоскопической системы |
| 4. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | не менее 1 |
| 5. | Видеокапсульная система | по требованию |
| 6. | Ультразвуковой аппарат | по требованию |
| 7. | Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком) | по требованию |
| 8. | Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком) | по требованию |
| 9. | Эндоскопический ультразвуковой датчик | по требованию |
| 10. | Электрохирургический блок | по требованию |
| 11. | Эндоскопический стол (кушетка) | не менее 1 |
| 12. | Аптечка для оказания неотложной помощи | 1 |
| 13. | Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта | не менее 1 |

**Приложение N 6. Стандарт оснащения эндоскопического отделения**

Приложение N 6

к Правилам проведения

эндоскопических исследований,

утвержденным приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 6 декабря 2017 года N 974н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | не менее 2 |
| 2. | Монитор | 1 при наличии видеоэндоскопической системы |
| 3. | Видеопроцессор | 1 при наличии видеоэндоскопической системы |
| 4. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | не менее 4 |
| 5. | Видеокапсульная система | по требованию |
| 6. | Ультразвуковой аппарат | по требованию |
| 7. | Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком) | по требованию |
| 8. | Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком) | по требованию |
| 9. | Эндоскопический ультразвуковой датчик | по требованию |
| 10. | Электрохирургический блок | по требованию |
| 11. | Эндоскопический стол (кушетка) | не менее 2 |
| 12. | Аптечка для оказания неотложной помощи | не менее 2 |
| 13. | Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта | не менее 2 |